附件1：

物资清单（标的1：低压电器元件及附件01）（161项）

| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 数量 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急停按钮\3SB3203-1CA21-红色 | 个 | 18.00 | 2017/5/3 |
| 2 | 按钮开关\3SB3400-0C | 件 | 36.00 | 2018/7/18 |
| 3 | 按钮开关辅助触点\3SB3400-0A-绿色 | 个 | 16.00 | 2018/7/18 |
| 4 | 选择开关\3SB3210-2DA11-AC400V | 个 | 3.00 | 2016/12/1 |
| 5 | 选择开关\3SB3210-2DA11-AC400V | 个 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 6 | 选择开关\3SB3210-2DA11-AC400V | 个 | 26.00 | 2018/7/18 |
| 7 | 直流小型断路器\C65H-DC-C16A 2P 10kA | 只 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 8 | 直流小型断路器\C65H-DC-C16A 2P 10kA | 只 | 1.00 | 2016/8/5 |
| 9 | 直流小型断路器\C65H-DC-C16A 2P 10kA | 只 | 1.00 | 2016/9/6 |
| 10 | 直流小型断路器\C65H-DC-C16A 2P 10kA | 只 | 6.00 | 2016/12/12 |
| 11 | 小型断路器\C65H-DC-C32A 2P 10kA | 只 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 12 | 小型断路器\C65H-DC-C32A 2P 10kA | 只 | 7.00 | 2016/6/21 |
| 13 | 直流小型断路器\C65H-DC-C63A 2P 10kA | 只 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 14 | 直流小型断路器\C65H-DC-C63A 2P 10kA | 只 | 7.00 | 2016/6/21 |
| 15 | 直流小型断路器\C65L-DC-C16A 2P 15kA | 只 | 4.00 | 2016/12/12 |
| 16 | 直流小型断路器\C65L-DC-C32A 2P 15kA | 只 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 17 | 直流小型断路器\C65L-DC-C32A 2P 15kA | 只 | 6.00 | 2016/12/12 |
| 18 | 直流小型断路器\C65L-DC-C63A 2P 15kA | 只 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 19 | 直流小型断路器\C65L-DC-C63A 2P 15kA | 只 | 1.00 | 2016/9/6 |
| 20 | 直流小型断路器\C65L-DC-C63A 2P 15kA | 只 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 21 | 直流小型断路器\C65L-DC-C63A 2P 15kA | 只 | 6.00 | 2016/12/12 |
| 22 | 直流小型断路器\C65L-DC-C6A 2P 15kA | 只 | 6.00 | 2016/6/21 |
| 23 | 小型断路器\C65N-D50A 3P 6kA | 只 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 24 | 剩余电流动作断路器\iC65N-C16A 2P 6kA | 只 | 10.00 | 2015/3/10 |
| 25 | 剩余电流动作断路器\iC65N-C20A 2P 6kA | 只 | 1.00 | 2015/3/10 |
| 26 | 带灯自锁按钮\LA39-B2-11TD/G31-H-AC220V 绿色 | 只 | 26.00 | 2015/3/10 |
| 27 | 带灯按钮\LA39-A3-22/G31-AC220V 绿 | 只 | 46.00 | 2018/3/1 |
| 28 | 普通按钮\LA39-A3-22/G26-22 DC110V Φ22/绿 | 只 | 6.00 | 2016/9/26 |
| 29 | 普通按钮\LA39-A3-22/G26-22 DC110V Φ22/绿 | 只 | 56.00 | 2018/4/2 |
| 30 | 塑壳断路器\T4N-250A/160A 3P 电子式脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 3.00 | 2016/8/25 |
| 31 | 小型断路器\C65-D10A 3P 6kA | 只 | 1.00 | 2015/2/11 |
| 32 | 小型断路器\C65-D10A 3P 6kA | 只 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 33 | 万能转换开关\LW39-16B-6AC-22J/2 | 只 | 2.00 | 2017/4/6 |
| 34 | 万能转换开关\LW39-16B-6AC-22J/2 | 只 | 36.00 | 2017/10/26 |
| 35 | 小型断路器\SH202-C16A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/9/1 |
| 36 | 旋转按钮\C2SS2-10B-11-300V Φ22/黑色 | 个 | 4.00 | 2016/9/1 |
| 37 | 塑壳断路器\NSE250N-250A/250A 3P 电磁式脱扣器 配电型 | 只 | 3.00 | 2015/2/11 |
| 38 | 小型断路器\EA9AN-C6A 1P | 只 | 4.00 | 2015/5/26 |
| 39 | 普通按钮\XB2-BA21C-240V Φ22/黑色 | 套 | 6.00 | 2016/9/1 |
| 40 | 塑壳断路器\T2N-160A/25A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 片 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 41 | 塑壳断路器\T2N-160A/40A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 片 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 42 | 隔离开关熔断器组\OS630D12P-AC1000V-630A-3P | 个 | 1.00 | 2015/5/12 |
| 43 | 旋转开关\LW39-16C-YH2/3-AC380V 44 | 个 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 44 | 旋转开关\LW39-16C-YH2/3-AC380V 44 | 个 | 1.00 | 2016/7/22 |
| 45 | 小型断路器\S262-C2A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/10/18 |
| 46 | 开关,按钮开关,按钮（圆形）,LA39-E11/G、R（各1/2）DC110V | 个 | 10.00 | 2016/9/26 |
| 47 | 开关,按钮开关,按钮（圆形）,LA39-E11/G、R（各1/2）DC110V | 个 | 6.00 | 2016/9/26 |
| 48 | 塑壳断路器\T2N-160A/4A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/8/25 |
| 49 | 塑壳断路器\T3N-250A/250A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 2.00 | 2016/8/25 |
| 50 | 塑壳断路器\T6N-800A/800A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 10.00 | 2017/5/21 |
| 51 | 塑壳断路器\T6N-800A/800A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 5.00 | 2017/5/21 |
| 52 | 塑壳断路器\T6N-800A/800A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2017/5/21 |
| 53 | 框架式断路器\3WL1-1000/1000A 3P 55kA 抽屉式 | 台 | 1.00 | 2015/3/10 |
| 54 | 分流器\3WL9111-0AD05-0AA0 | 台 | 2.00 | 2015/3/10 |
| 55 | 欠压脱扣器\3WL9111-0AE03-0AA0 | 台 | 2.00 | 2015/3/10 |
| 56 | 熔断器辅助触点\3WL9111-0AG01-0AA0 | 台 | 2.00 | 2015/3/10 |
| 57 | 信号开关\3WL9111-0AH11-0AA0 | 台 | 2.00 | 2015/3/10 |
| 58 | 辅助开关底座\5ST3010 | 个 | 2.00 | 2015/3/10 |
| 59 | 微型断路器 MINIATUR CIRC.-BREAKER[5SY4203-7] | 台 | 1.00 | 2015/5/21 |
| 60 | 微型断路器 MINIATUR CIRC.-BREAKER[5SY4203-7] | 台 | 1.00 | 2016/8/8 |
| 61 | 万能转换开关\TDA10-6A123-3 | 只 | 4.00 | 2017/11/10 |
| 62 | 普通按钮\ZB2BA4C+ZB2BE102C+ZB2BZ101C-00 Φ22/ | 个 | 2.00 | 2016/9/1 |
| 63 | 小型断路器\C60H-C4A 1P 10kA | 个 | 4.00 | 2015/2/9 |
| 64 | 按钮头\ZB2-BA1C-白色 | 个 | 2.00 | 2015/2/9 |
| 65 | 小型断路器\5SY4-C3A 1P 10kA | 个 | 2.00 | 2015/2/7 |
| 66 | 复位按钮\LA39-A1-10/R-10 DC110V Φ22/红 | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 67 | 复位按钮\LA39-A1-10/R-10 DC110V Φ22/红 | 个 | 1.00 | 2017/6/1 |
| 68 | 双头按钮\ZB4-BA7341-AC600/DC250V 双色 | 套 | 1.00 | 2015/4/23 |
| 69 | 转换开关[ADA-9A001-1 DC110V] | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 70 | 装换开关 3A002-1L/FT DC110V | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 71 | 转换开关\LW5-16 C0071/1-500V 16A | 个 | 2.00 | 2015/1/27 |
| 72 | 转换开关\LW5-16 C0071/1-500V 16A | 个 | 2.00 | 2015/1/27 |
| 73 | 转换开关\LW5-16 C0071/1-500V 16A | 个 | 1.00 | 2017/11/1 |
| 74 | 万能转换开关\LW5-16D0401/2-500V 16A | 个 | 2.00 | 2015/1/27 |
| 75 | 万能转换开关\LW5-16D0401/2-500V 16A | 个 | 2.00 | 2015/1/27 |
| 76 | 万能转换开关\LW5-16D0401/2-500V 16A | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 77 | 选择开关\ZB2BD2C+ZB2-BE101C-AC240V 10A | 套 | 2.00 | 2016/9/1 |
| 78 | 塑壳断路器\T3N-250A/100A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 79 | 直流塑壳断路器\NSX400F-DC-400A/400A 3P 热磁脱扣器 | 只 | 1.00 | 2015/2/11 |
| 80 | 漏电断路器\NSX-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 100kA/ | 只 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 81 | 漏电断路器\NSX-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 100kA/ | 只 | 1.00 | 2016/6/21 |
| 82 | 直流小型断路器\5SY5-C2A 2P 10kA | 个 | 23.00 | 2017/2/9 |
| 83 | 小型断路器\5SY5-3A 2P 10kA | 个 | 13.00 | 2017/2/9 |
| 84 | 小型断路器\5SY6-C1A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2017/2/9 |
| 85 | 小型断路器\5SY6-C3A 1P 6kA | 个 | 2.00 | 2017/2/14 |
| 86 | 小型断路器\S202-D13A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2015/1/20 |
| 87 | 小型断路器\S202-D13A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2015/10/20 |
| 88 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-202D/2B56 | 只 | 36.00 | 2017/10/12 |
| 89 | 万能转换开关\LW39-16B-LH3/4 | 只 | 3.00 | 2016/9/26 |
| 90 | 万能转换开关\LW39-16B-LH3/4 | 只 | 36.00 | 2017/10/12 |
| 91 | 万能转换开关\LW39-16B-6KA-11/1P | 个 | 36.00 | 2017/11/6 |
| 92 | 万能转换开关\LW39-16B-6AC-22/2 | 只 | 2.00 | 2015/3/16 |
| 93 | 万能转换开关\LW39-16B-6AC-22/2 | 只 | 36.00 | 2017/6/1 |
| 94 | 万能转换开关\LW39-16B-YH22/3-AC380/DC440V 16A | 只 | 2.00 | 2016/9/26 |
| 95 | 万能转换开关\LW39-16B-YH22/3-AC380/DC440V 16A | 只 | 36.00 | 2017/6/1 |
| 96 | 带灯按钮\LA39-E22D/R-DC110V Φ16/红 | 只 | 26.00 | 2017/11/6 |
| 97 | 小型断路器\iC65H-C1A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/8/1 |
| 98 | 小型断路器\iC65H-C1A 3P 10kA | 个 | 1.00 | 2018/3/8 |
| 99 | 小型断路器\iC65H-D6A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/8/1 |
| 100 | 小型断路器\iC65H-D6A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2018/3/8 |
| 101 | 普通按钮\CP1-10R-11-11 红色 | 个 | 6.00 | 2016/5/11 |
| 102 | 普通按钮\CP1-10R-11-11 红色 | 个 | 10.00 | 2017/5/15 |
| 103 | 小型断路器\S201-C1A 1P 6kA | 个 | 14.00 | 2017/2/17 |
| 104 | 小型断路器\S201-K20A 1P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/5/5 |
| 105 | 小型断路器\iC65-C6A 1P 6kA | 个 | 2.00 | 2018/1/24 |
| 106 | 复位按钮\LA39-22/r-22 DC110V Φ22/红 | 个 | 20.00 | 2017/9/27 |
| 107 | 复位按钮\LA39-22/r-22 DC110V Φ22/红 | 个 | 36.00 | 2018/4/2 |
| 108 | 带灯按钮\LA39-22/g-22 DC110V Φ22/绿 | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 109 | 带灯按钮\LA39-22/g-22 DC110V Φ22/绿 | 个 | 20.00 | 2017/9/27 |
| 110 | 带灯按钮\LA39-22/g-22 DC110V Φ22/绿 | 个 | 40.00 | 2018/4/2 |
| 111 | 旋转开关\92 NE 653 FV F+M | 个 | 2.00 | 2017/8/25 |
| 112 | 旋转开关\166 NE 653 FV F+M | 个 | 3.00 | 2017/8/25 |
| 113 | 按钮触点\MCB-10 | 只 | 6.00 | 2016/12/23 |
| 114 | 小型断路器\S262UC-C1A 2P 6kA | 只 | 4.00 | 2016/12/23 |
| 115 | 框架式断路器\E2N-1250/1250A 3P 65kA 抽屉式 | 只 | 5.00 | 2017/5/21 |
| 116 | 框架式断路器\E2N-1250/1250A 3P 65kA 抽屉式 | 只 | 3.00 | 2017/5/21 |
| 117 | 塑壳断路器\T2N-160A/10A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 118 | 塑壳断路器\T2N-160A/10A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 2.00 | 2016/5/13 |
| 119 | 塑壳断路器\T2N-160A/10A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 6.00 | 2016/12/1 |
| 120 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 121 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 1.00 | 2016/10/18 |
| 122 | 塑壳断路器\T2N-160A/25A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 123 | 塑壳断路器\T2N-160A/25A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 1.00 | 2016/5/13 |
| 124 | 塑壳断路器\T2N-160A/40A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 125 | 塑壳断路器\T2N-160A/50A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 126 | 塑壳断路器\T2N-160A/50A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 127 | 塑壳断路器\T2N-160A/50A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 只 | 4.00 | 2016/12/23 |
| 128 | 塑壳断路器\T2N-160A/100A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 129 | 塑壳断路器\T2N-160A/100A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 130 | 选择开关操作头\M P1-10B-BLACK | 只 | 19.00 | 2016/12/23 |
| 131 | 塑壳断路器\T2N-160A/160A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 132 | 塑壳断路器\T2N-160A/160A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 133 | 塑壳断路器\T2N-160A/160A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 134 | 塑壳断路器\T3N-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 135 | 塑壳断路器\T3N-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 136 | 塑壳断路器\T3N-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2016/12/1 |
| 137 | 塑壳断路器\T3N-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 5.00 | 2018/1/11 |
| 138 | 塑壳断路器\T3N-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 1.00 | 2018/1/11 |
| 139 | 塑壳断路器\T5N-400A/320A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 140 | 塑壳断路器\T5N-400A/320A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 141 | 塑壳断路器\T5N-400A/320A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 142 | 塑壳断路器\T5N-400A/320A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 1.00 | 2015/5/12 |
| 143 | 塑壳断路器\T5N-630A/500A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 144 | 塑壳断路器\T5N-630A/500A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 145 | 直流小型断路器\S262UC-C4A 2P 6kA | 只 | 6.00 | 2015/3/15 |
| 146 | 直流小型断路器\S262UC-C4A 2P 6kA | 只 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 147 | 直流小型断路器\S262UC-C4A 2P 6kA | 只 | 42.00 | 2016/12/1 |
| 148 | 直流小型断路器\S262UC-C4A 2P 6kA | 只 | 39.00 | 2016/12/23 |
| 149 | 直流小型断路器\S262UC-C4A 2P 6kA | 只 | 4.00 | 2018/1/10 |
| 150 | 按钮底座\MCBH-00 HOLDER-THREE BLOCKS | 只 | 44.00 | 2016/10/18 |
| 151 | 按钮底座\MCBH-00 HOLDER-THREE BLOCKS | 只 | 14.00 | 2016/12/1 |
| 152 | 辅助触点\HK-11 | 只 | 16.00 | 2016/12/1 |
| 153 | 辅助触点\HK-11 | 只 | 12.00 | 2016/12/1 |
| 154 | 塑壳断路器\T4N-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 只 | 1.00 | 2015/5/12 |
| 155 | 隔离开关\OT80F3-AC600V-80A-3P | 只 | 5.00 | 2017/5/21 |
| 156 | 隔离开关\OT80F3-AC600V-80A-3P | 只 | 1.00 | 2017/5/21 |
| 157 | 小型断路器\S202-C63A 2P 6kA S2C-S/H6R | 只 | 4.00 | 2017/9/8 |
| 158 | 旋转按钮\3SB3201-2KA11-01 AC230VV Φ22/黑色 | 只 | 2.00 | 2016/5/23 |
| 159 | 旋转按钮\3SB3202-2KA11-400V 黑 | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 160 | 旋转按钮\3SB3202-2KA11-400V 黑 | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 161 | 旋转按钮\3SB3202-2KA11-400V 黑 | 个 | 46.00 | 2018/7/18 |

物资清单（标的2：低压电器元件及附件02）（311项）

| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流小型断路器\C65H-DC-C10A 2 10kA | 只 | 2015/2/9 |
| 2 | 直流小型断路器\C65H-DC-C10A 2 10kA | 只 | 2016/9/23 |
| 3 | 直流小型断路器\C65H-DC-C10A 2 10kA | 只 | 2016/12/12 |
| 4 | 直流小型断路器\C65H-DC-C6A 2P 10kA | 只 | 2015/2/9 |
| 5 | 直流小型断路器\C65H-DC-C6A 2P 10kA | 只 | 2015/2/11 |
| 6 | 直流小型断路器\C65H-DC-C6A 2P 10kA | 只 | 2016/6/21 |
| 7 | 小型断路器\DZ47-60-D40A 3P 4kA | 个 | 2017/3/20 |
| 8 | 小型断路器\DZ47-60-D40A 3P 4kA | 个 | 2017/12/15 |
| 9 | 小型断路器\S263-C10A 3P 10kA | 个 | 2018/1/10 |
| 10 | 塑壳断路器\GV2-18A/13-18A 3P 热磁脱扣器 电动机保护型 | 只 | 2016/10/19 |
| 11 | 塑壳断路器\S3N-160A/160A 4P 热磁脱扣器 配电型 35kA/ | 个 | 2016/2/29 |
| 12 | 小型断路器\S202-C10A 2P 6kA S2C-H11R | 个 | 2016/2/29 |
| 13 | 复位按钮\M22-DL-R+M22-K10+M22-K01-11 Φ22.3/ | 个 | 2016/2/29 |
| 14 | 复位按钮\M22-DL-G-11 230/400/500V 绿色 | 个 | 2016/2/29 |
| 15 | 复位按钮\M22-DL-G-11 230/400/500V 绿色 | 个 | 2016/2/29 |
| 16 | 复位按钮\M22-DL-G-11 230/400/500V 绿色 | 个 | 2016/2/29 |
| 17 | 选择开关\M22-WRLK-B | 个 | 2016/2/29 |
| 18 | 选择开关\M22-WRLK-B | 个 | 2016/2/29 |
| 19 | 选择开关\M22-WRLK-B | 个 | 2016/2/29 |
| 20 | 选择开关\M22-WRLK-B | 个 | 2016/2/29 |
| 21 | 选择开关\M22-WRLK-B | 个 | 2016/2/29 |
| 22 | 选择开关\M22-WRLK3-B-AC400V 4A | 个 | 2016/2/29 |
| 23 | 选择开关\M22-WRLK3-B-AC400V 4A | 个 | 2016/2/29 |
| 24 | 控制按钮\M22-DL-R-X0-11 220V 红色 | 个 | 2016/2/29 |
| 25 | 控制按钮\M22-DL-R-X0-11 220V 红色 | 个 | 2017/10/21 |
| 26 | 复位按钮\M22-DL-R+M22-K10+M22-K01-11 Φ22.3/ | 个 | 2016/2/29 |
| 27 | 普通按钮\M22-DL-G-X1-10 400V 绿 | 个 | 2016/2/29 |
| 28 | 普通按钮\M22-DL-B-蓝色 | 个 | 2016/2/29 |
| 29 | 复位按钮\M22-DL-R+M22-K10+M22-K01-11 400V 红色 | 个 | 2016/2/29 |
| 30 | 凸轮开关\LW42B2-1824/B F101-380V 20A | 个 | 2016/2/29 |
| 31 | 凸轮开关\LW42B2-1824/B F101-380V 20A | 个 | 2017/10/21 |
| 32 | 小型断路器\S203-C6A 3P 6kA | 个 | 2016/2/29 |
| 33 | 小型断路器\S203-C6A 3P 6kA | 个 | 2016/9/20 |
| 34 | 单极断路器 circuit breaker[748777 6A] | 个 | 2015/2/10 |
| 35 | 双极断路器 circuit breaker[748248 6A] | 个 | 2016/2/29 |
| 36 | 普通按钮\3SB3400-0B-2C 24V Φ8/红 | 件 | 2015/11/3 |
| 37 | 普通按钮\3SB3400-0B-2C 24V Φ8/红 | 件 | 2015/11/3 |
| 38 | 双手按钮开关\3SB3400-2c 220V Φ8/红 | 件 | 2018/7/13 |
| 39 | 小型断路器\S202M-C1A 2P 10kA | 个 | 2017/1/12 |
| 40 | 小型断路器\S202M-C1A 2P 10kA | 个 | 2017/1/12 |
| 41 | 小型断路器\S202-C4A 2P 6kA | 个 | 2017/9/2 |
| 42 | 隔离开关\SIRCO 400A-415V-400A-3P | 块 | 2017/9/2 |
| 43 | 小型断路器\S200-C6A 2P 6kA | 个 | 2016/9/1 |
| 44 | 小型断路器\S202-C10A 2P 6kA | 个 | 2016/9/1 |
| 45 | 小型断路器\S202-C10A 2P 6kA | 个 | 2017/1/12 |
| 46 | 小型断路器\S202-C10A 2P 6kA | 个 | 2017/6/24 |
| 47 | 塑壳断路器\NSX100H-100A/100A 3P 热磁脱扣器 配电型 TMD | 个 | 2016/4/11 |
| 48 | 塑壳断路器\NSX100H-100A/100A 3P 热磁脱扣器 配电型 TMD | 个 | 2017/9/8 |
| 49 | 小型断路器\S263-C3A 3P 6kA | 个 | 2016/8/16 |
| 50 | 小型断路器\S263-C3A 3P 6kA | 个 | 2015/2/13 |
| 51 | 小型断路器\S263-C3A 3P 6kA | 个 | 2015/2/13 |
| 52 | 小型断路器\S263-C3A 3P 6kA | 个 | 2015/2/13 |
| 53 | 小型断路器\S263-C3A 3P 6kA | 个 | 2016/4/22 |
| 54 | 小型断路器\S263-C3A 3P 6kA | 个 | 2016/4/22 |
| 55 | 小型断路器\S263-C3A 3P 6kA | 个 | 2016/8/16 |
| 56 | 小型断路器\S263-C3A 3P 6kA | 个 | 2017/9/1 |
| 57 | 选择开关\704.411.0+704.901.5+704.600.9-500V | 个 | 2017/1/12 |
| 58 | 普通按钮\704.010.0+704.901.1+704.600.9-10 灰 | 个 | 2017/1/12 |
| 59 | 普通按钮\704.010.0+704.901.1+704.600.9-10 灰 | 个 | 2017/12/20 |
| 60 | 普通按钮\704.076.0+704.901.1+704.600.9-10 红 | 个 | 2017/1/12 |
| 61 | 普通按钮\704.076.0+704.901.1+704.600.9-10 红 | 个 | 2017/12/20 |
| 62 | 辅助触点\ZBE-101 | 个 | 2017/1/12 |
| 63 | 小型断路器\S203-B40A 3P 6kA S2C-S | 个 | 2016/5/10 |
| 64 | 小型断路器\S203-B40A 3P 6kA S2C-S | 个 | 2017/11/24 |
| 65 | 普通按钮\04-704.010.2+704.901.1+704.600.9-红 | 个 | 2017/12/20 |
| 66 | 小型断路器\C65N-D6A 3P 6kA | 个 | 2015/3/16 |
| 67 | 普通按钮\CP1-10G-10-10 230V Φ22/绿 | 个 | 2016/7/7 |
| 68 | 交流接触器\LC1D-9A/11 AC380V | 个 | 2015/3/13 |
| 69 | 带灯按钮\KD10-111-AC250V 绿 | 个 | 2015/6/12 |
| 70 | 小型断路器\S260-B6A 2P 6kA | 个 | 2015/2/17 |
| 71 | 小型断路器\S260-B6A 2P 6kA | 个 | 2016/2/22 |
| 72 | 转换开关\YSK5C2801-K9ML4-110V 5A | 个 | 2015/3/13 |
| 73 | 转换开关\YSK5C2406-K9ML4-AC220V 5A | 个 | 2015/3/13 |
| 74 | 转换开关\YSK5C2406-K9ML4-AC220V 5A | 个 | 2015/4/15 |
| 75 | 转换开关\YSK5C2406-K9ML4-AC220V 5A | 个 | 2017/12/21 |
| 76 | 塑壳断路器\3VU-25A/14-20A 3P 电磁式脱扣器 电动机保护型 | 个 | 2017/7/10 |
| 77 | 塑壳断路器\3VU-25A/14-20A 3P 电磁式脱扣器 电动机保护型 | 个 | 2018/7/13 |
| 78 | 小型断路器\S262-C20A 2P 6kA | 个 | 2015/2/22 |
| 79 | 小型断路器\S263-D10A 3P 6kA | 个 | 2015/2/22 |
| 80 | 直流小型断路器\C65-C10A 3P 10kA | 套 | 2015/3/10 |
| 81 | 小型断路器\S202M-C16A 2P 10kA | 套 | 2018/2/11 |
| 82 | 小型断路器\5SY6-C10A 1P 6kA | 台 | 2017/5/24 |
| 83 | 小型断路器\5SY6-C10A 1P 6kA | 台 | 2018/7/20 |
| 84 | 微型断路器[3RV1611-1AG14 3-poles] | 台 | 2016/12/1 |
| 85 | 普通按钮\AL6M-M14G-14 220V Φ22/绿 | 个 | 2015/3/11 |
| 86 | 带灯按钮\AL6M-M14R-11 220V Φ16/红 | 个 | 2015/3/11 |
| 87 | 小型断路器\C60H-C16A 2P 10kA | 只 | 2016/7/7 |
| 88 | 电压互感器微型断路器[3RV1611-1CG14 400V 50Hz] | 台 | 2017/5/24 |
| 89 | 小型断路器\iC60H-C50A 2P 6kA | 只 | 2016/7/7 |
| 90 | 选择开关\CM10/F101/F1/F1+2B/45×45/PD/ST | 个 | 2017/1/12 |
| 91 | 平头按钮\ZB4-BZ105+ZB4-BA2-11 Φ22/黑 | 个 | 2017/1/12 |
| 92 | 普通按钮\ZB4-BZ105+ZB4-BA3-11 Φ22/绿 | 个 | 2017/1/12 |
| 93 | 普通按钮\ZB4-BZ105+ZB4-BA4-11 400V Φ22/红 | 个 | 2017/1/12 |
| 94 | 防爆按钮[TYP 8092/3 红色 AC 220V 0.25A] | 个 | 2017/5/25 |
| 95 | 旋钮开关 Group switch[T0-1-8214/E（19863）] | 个 | 2015/5/21 |
| 96 | 旋钮开关 Group switch[T0-1-8214/E（19863）] | 个 | 2017/6/15 |
| 97 | 双手按钮开关\M22-24V Φ8/红 | 个 | 2015/5/21 |
| 98 | 双手按钮开关\M22-24V Φ8/红 | 个 | 2017/6/15 |
| 99 | 直流接触器\AE50-30-50A/00 DC48V | 个 | 2017/6/16 |
| 100 | 直流接触器\AL9-30-9A/10 DC110V | 个 | 2015/3/16 |
| 101 | 直流接触器\AL9-30-9A/10 DC110V | 个 | 2015/5/21 |
| 102 | 直流接触器\AL9-30-9A/10 DC110V | 个 | 2016/8/25 |
| 103 | 接触器辅助触头\3RV1921-1M | 个 | 2015/5/21 |
| 104 | 接触器辅助触头\5ST3010 | 个 | 2017/6/16 |
| 105 | 接触器辅助触头\5ST3012 | 个 | 2015/5/21 |
| 106 | 接触器辅助触头\5ST3012 | 个 | 2017/6/16 |
| 107 | 小型断路器\5SY4-A1A 1P 10kA | 个 | 2015/5/21 |
| 108 | 小型断路器\5SY4-A1A 1P 10kA | 个 | 2017/6/15 |
| 109 | 小型断路器\5SY4-A2A 2 10kA | 个 | 2015/5/21 |
| 110 | 小型断路器\5SY4-A2A 2 10kA | 个 | 2017/6/15 |
| 111 | 小型断路器\5SY5-C2A 2P 10kA | 个 | 2015/5/21 |
| 112 | 小型断路器\5SY5-C2A 2P 10kA | 个 | 2017/6/15 |
| 113 | 小型断路器\5SY5-B6A 2P 10kA | 个 | 2015/5/21 |
| 114 | 小型断路器\5SY5-B6A 2P 10kA | 个 | 2017/6/15 |
| 115 | 小型断路器\S262UC-C3A 2P 6kA | 个 | 2015/2/13 |
| 116 | 小型断路器\S262UC-C3A 2P 6kA | 个 | 2015/2/13 |
| 117 | 小型断路器\S262UC-C3A 2P 6kA | 个 | 2015/2/13 |
| 118 | 小型断路器\S262UC-C3A 2P 6kA | 个 | 2016/4/22 |
| 119 | 小型断路器\S262UC-C3A 2P 6kA | 个 | 2016/4/22 |
| 120 | 小型断路器\S262UC-C3A 2P 6kA | 个 | 2016/4/22 |
| 121 | 小型断路器\S262UC-C3A 2P 6kA | 个 | 2018/1/7 |
| 122 | 直流小型断路器\S202M-DC-C2A 2P 10kA | 个 | 2018/4/16 |
| 123 | 小型断路器\S202M-C2A 2P 10kA | 个 | 2018/4/16 |
| 124 | 塑壳断路器\LZMC1-630A/125A 3P 热磁脱扣器 电动机保护型 | 个 | 2015/1/27 |
| 125 | 框架式断路器\E1N-1600/1600A 3P 50kA 抽出式 | 个 | 2015/3/16 |
| 126 | 塑壳断路器\T2N-160A/4A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/MF | 个 | 2015/3/16 |
| 127 | 塑壳断路器\T2N-160A/4A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/MF | 个 | 2016/8/25 |
| 128 | 塑壳断路器\T2N-160A/4A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/MF | 个 | 2016/8/25 |
| 129 | 塑壳断路器\T2N-160A/6.5A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 2015/3/16 |
| 130 | 塑壳断路器\T2N-160A/6.5A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 2016/8/25 |
| 131 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/MA | 个 | 2015/3/16 |
| 132 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/MA | 个 | 2018/1/12 |
| 133 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/MA | 个 | 2018/1/12 |
| 134 | 塑壳断路器\T2N-160A/52A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/MA | 个 | 2015/3/16 |
| 135 | 塑壳断路器\T4N-250A/250A 3P 电子式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 2016/9/26 |
| 136 | 断路器辅助触点\T1-T3 AUX-C 3Q+1SY/250VAC/DC 带导线 | 个 | 2016/3/29 |
| 137 | 断路器辅助触点\T1-T3 AUX-C 3Q+1SY/250VAC/DC 带导线 | 个 | 2016/3/29 |
| 138 | 断路器辅助触点\T1-T3 AUX-C 3Q+1SY/250VAC/DC 带导线 | 个 | 2016/8/25 |
| 139 | 断路器辅助触点\T1-T3 AUX-C 3Q+1SY/250VAC/DC 带导线 | 个 | 2016/10/18 |
| 140 | 断路器辅助触点\T1-T3 AUX-C 3Q+1SY/250VAC/DC 带导线 | 个 | 2017/6/1 |
| 141 | 断路器辅助触点\T1-T3 AUX-C 3Q+1SY/250VAC/DC 带导线 | 个 | 2017/10/26 |
| 142 | 断路器辅助触点\T1-T3 AUX-C 3Q+1SY/250VAC/DC 带导线 | 个 | 2017/11/24 |
| 143 | 小型断路器\S202M-C6A 2P 10kA | 个 | 2016/3/31 |
| 144 | 小型断路器\S202M-C6A 2P 10kA | 个 | 2016/9/26 |
| 145 | 小型断路器\S202M-C6A 2P 10kA | 个 | 2016/9/26 |
| 146 | 小型断路器\S202M-C6A 2P 10kA | 个 | 2016/10/21 |
| 147 | 万能转换开关\LW39-16B-6AC-33/3P | 个 | 2015/3/16 |
| 148 | 万能转换开关\LW39-16B-6AC-33/3P | 个 | 2017/10/26 |
| 149 | 万能转换开关\LW39-16B-YH5/4-16A | 个 | 2015/3/16 |
| 150 | 万能转换开关\LW39-16B-YH5/4-16A | 个 | 2016/9/26 |
| 151 | 万能转换开关\LW39-16B-YH5/4-16A | 个 | 2017/4/6 |
| 152 | 万能转换开关\LW39-16B-YH5/4-16A | 个 | 2017/6/1 |
| 153 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-323/4 | 个 | 2015/3/16 |
| 154 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-323/4 | 个 | 2016/9/26 |
| 155 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-323/4 | 个 | 2017/4/6 |
| 156 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-323/4 | 个 | 2017/10/26 |
| 157 | 普通按钮\LA39-A3-22/R-22 220V Φ22/红 | 个 | 2015/3/16 |
| 158 | 普通按钮\LA39-A3-22/R-22 220V Φ22/红 | 个 | 2017/4/6 |
| 159 | 普通按钮\LA39-A3-22/R-22 220V Φ22/红 | 个 | 2017/10/26 |
| 160 | 小型断路器\C65N-D4A 2P 6kA | 个 | 2016/2/29 |
| 161 | 小型断路器\5SJ4-C20A 2P 10kA | 个 | 2015/3/16 |
| 162 | 小型断路器\5SJ4-C20A 2P 15kA | 个 | 2015/3/16 |
| 163 | 塑壳断路器\3RV1-12A/6.3A 3 瞬时脱扣形式 电动机保护型 导轨式 | 个 | 2015/3/16 |
| 164 | 塑壳断路器\3RV1021-100A/8A 3 瞬时脱扣形式 电动机保护型 | 个 | 2015/3/16 |
| 165 | 塑壳断路器\3RV1021-100A/9-12.5A 3 瞬时脱扣形式 导轨式 | 个 | 2015/3/16 |
| 166 | 塑壳断路器\3RV1-25A/16A 3P 瞬时脱扣形式 电动机保护型 导轨式 | 个 | 2015/3/16 |
| 167 | 小型断路器\S262UC-C10A 2P 10kA | 个 | 2015/3/13 |
| 168 | 小型断路器\S262UC-C10A 2P 10kA | 个 | 2016/12/1 |
| 169 | 塑壳断路器\T2N-160A/16A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2015/3/16 |
| 170 | 普通按钮\LA39-E11/R-11 220V Φ22/红 | 个 | 2015/3/16 |
| 171 | 普通按钮\LA39-E11/R-11 220V Φ22/红 | 个 | 2017/10/26 |
| 172 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-242X/4P | 个 | 2015/3/16 |
| 173 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-242X/4P | 个 | 2016/2/29 |
| 174 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-242X/4P | 个 | 2017/6/1 |
| 175 | 直流小型断路器\S262H-C10A 2P 10kA | 个 | 2016/2/29 |
| 176 | 直流小型断路器\S262H-C10A 2P 10kA | 个 | 2016/7/7 |
| 177 | 小型断路器\S262H-C25A 2P 10kA | 个 | 2016/2/29 |
| 178 | 自动开关[C65NC6-26927 3A] | 个 | 2015/10/23 |
| 179 | 剩余电流动作断路器\DS201M-C16/0.03A 2P 10kA | 个 | 2017/11/1 |
| 180 | Emax弹簧储能电动机[Motor（E2N）48—61V AC/DC/ABB] | 个 | 2015/3/15 |
| 181 | Emax弹簧储能电动机[Motor（E2N）48—61V AC/DC/ABB] | 个 | 2015/3/15 |
| 182 | 隔离开关\OS400D12LR-114-690V-400A-3P | 个 | 2015/3/15 |
| 183 | 隔离开关\OS400D12LR-114-690V-400A-3P | 个 | 2015/3/15 |
| 184 | 隔离开关\OS400D12LR-114-690V-400A-3P | 个 | 2016/10/29 |
| 185 | 小型断路器\S262-C25A 2P 6kA | 个 | 2017/6/26 |
| 186 | 小型断路器\S262-C10A 2P 6kA | 个 | 2016/7/8 |
| 187 | 带灯按钮\YSP12-11-01 AC250V Φ16/黄 | 个 | 2017/11/1 |
| 188 | 选择开关\ZB2BD3C+ZB2BZ103C-220V 10A | 个 | 2016/2/29 |
| 189 | 塑壳断路器\NSX100F-100A/100A 3P 热磁脱扣器 配电型 | 只 | 2016/8/5 |
| 190 | 塑壳断路器\NSX100F-100A/80A 3P 热磁脱扣器 配电型 | 只 | 2016/8/5 |
| 191 | 塑壳断路器\NSX630N-630A/630A 3P 热磁脱扣器 电动机保护型 | 只 | 2015/2/11 |
| 192 | 塑壳断路器\NSX630N-630A/630A 3P 热磁脱扣器 电动机保护型 | 只 | 2016/6/21 |
| 193 | 小型断路器\S202-C4A 2P 6kA | 只 | 2016/9/1 |
| 194 | 小型断路器\S202-C4A 2P 6kA | 只 | 2016/9/20 |
| 195 | 隔离开关\T1D160-AC690V-160A-3P | 个 | 2016/12/17 |
| 196 | 选择开关\YSCA2102-69MOB-AC220V 10A | 个 | 2015/3/13 |
| 197 | 小型断路器\MS116-K6.3A 3P 50kA | 个 | 2015/2/10 |
| 198 | 小型断路器\OSMC32N-C10A 2P 6kA | 个 | 2015/3/28 |
| 199 | 小型断路器\OSMC32N-C10A 2P 6kA | 个 | 2016/8/26 |
| 200 | 小型断路器\OSMC32N-C2A 1P 6kA | 个 | 2015/3/28 |
| 201 | 小型断路器\OSMC32N-C2A 1P 6kA | 个 | 2016/8/29 |
| 202 | 小型断路器\OSMC32N-C4A 1P 6kA | 个 | 2015/3/28 |
| 203 | 小型断路器\OSMC32N-C4A 1P 6kA | 个 | 2016/8/26 |
| 204 | 小型断路器\OSMC32N-C4A 1P 6kA | 个 | 2016/8/26 |
| 205 | 小型断路器\OSM-C32-C10A 2P 6kA | 个 | 2015/3/28 |
| 206 | 小型断路器\OSM-C32-C10A 2P 6kA | 个 | 2016/8/29 |
| 207 | 小型断路器\OSMC32N-D10A 1P 6kA | 个 | 2015/3/28 |
| 208 | 小型断路器\OSMC32N-D10A 1P 6kA | 个 | 2016/8/26 |
| 209 | 小型断路器\OSMC32N-D10A 1P 6kA | 个 | 2017/5/20 |
| 210 | 复位按钮\LA42P-20/G-绿 | 个 | 2016/2/29 |
| 211 | 小型断路器\S262-C10A 2P 6kA | 个 | 2015/4/23 |
| 212 | 小型断路器\S262-C10A 2P 6kA | 个 | 2018/1/13 |
| 213 | 塑壳断路器\T1N-160A/80A 3P 热磁脱扣器 配电型 50kA/ | 个 | 2016/2/29 |
| 214 | 塑壳断路器\T1N-160A/80A 3P 热磁脱扣器 配电型 50kA/ | 个 | 2016/5/10 |
| 215 | 刀熔开关\OS32D12+OA1G10-380V-10A-3P-正面操作 | 个 | 2018/3/23 |
| 216 | 选择开关\704.411.0+704.901.5+704.600.9-24V | 个 | 2015/4/23 |
| 217 | 选择开关\704.411.0+704.901.5+704.600.9-24V | 个 | 2015/11/20 |
| 218 | 控制按钮\704.950.5+704.6311D28+704.901.5-11 | 个 | 2015/4/23 |
| 219 | 按钮[eao-704.012.0+704.901.5+704.600.9] | 个 | 2015/4/23 |
| 220 | 按钮[eao-704.012.0+704.901.5+704.600.9] | 个 | 2016/5/10 |
| 221 | 按钮[eao-704.012.0+704.901.5+704.600.9] | 个 | 2017/5/24 |
| 222 | 普通按钮\704.010.5+704.901.5+704.600.9-10 绿 | 个 | 2016/5/10 |
| 223 | 普通按钮\704.010.5+704.901.5+704.600.9-10 绿 | 个 | 2017/11/29 |
| 224 | 控制按钮\704.010.2+704.901.5+704.600.9-Φ22/红 | 个 | 2016/5/10 |
| 225 | 控制按钮\704.010.2+704.901.5+704.600.9-Φ22/红 | 个 | 2017/11/29 |
| 226 | 控制按钮\704.010.2+704.901.5+704.600.9-Φ22/红 | 个 | 2017/12/20 |
| 227 | 普通按钮\LA38-11-04 24V Φ26/红色 | 个 | 2015/3/13 |
| 228 | 按钮底座\ZB2BE101C | 个 | 2016/10/14 |
| 229 | 普通按钮\XB2-BA42C+ZB2-BE101C-24V Φ22/红 | 个 | 2015/3/27 |
| 230 | 小型断路器\iC65N-C10A 3P 6kA OF+SD | 个 | 2017/3/3 |
| 231 | 小型断路器\5SY6-C6A 1P 6kA | 个 | 2018/7/20 |
| 232 | 塑壳断路器\T4S-250A/200A 3P 热磁脱扣器 配电型 50kA/ | 个 | 2016/12/15 |
| 233 | 塑壳断路器\T4S-250A/200A 3P 热磁脱扣器 配电型 50kA/ | 个 | 2017/9/2 |
| 234 | 断路器[C65H-DC 25A/2P-OF-SD] | 个 | 2015/2/11 |
| 235 | 断路器[C65H-DC 25A/2P-OF-SD] | 个 | 2016/12/12 |
| 236 | 小型断路器\C65H-2C10A 2P 10kA | 个 | 2015/2/9 |
| 237 | 小型断路器\C65H-2C10A 2P 10kA | 个 | 2017/1/16 |
| 238 | 小型断路器\C65N-C32A 2P 6kA | 个 | 2016/9/26 |
| 239 | 小型断路器\C65N-C20A 2P 6kA | 个 | 2015/2/9 |
| 240 | 小型断路器\C65N-C20A 2P 6kA | 个 | 2017/1/16 |
| 241 | 直流小型断路器\C65-C2A 2P 10kA | 个 | 2016/8/5 |
| 242 | 小型断路器\iC65N-C1A 2P 6kA | 个 | 2017/1/12 |
| 243 | 小型断路器\iC65N-C25A 4 6kA | 个 | 2017/1/12 |
| 244 | 小型断路器\S201-C1A 1P 6kA | 个 | 2016/9/9 |
| 245 | 小型断路器\S201-C1A 1P 6kA | 个 | 2016/9/9 |
| 246 | 小型断路器\iC65N-D50A 3P 50kA | 个 | 2016/5/18 |
| 247 | 小型断路器\iC65N-D50A 3P 50kA | 个 | 2016/8/5 |
| 248 | 小型断路器\iC65N-D50A 3P 50kA | 个 | 2017/10/22 |
| 249 | 小型断路器\iC65H-C32A 2P 10kA | 个 | 2016/8/5 |
| 250 | 小型断路器\iC65H-C20A 3P 10kA | 个 | 2016/8/5 |
| 251 | 小型断路器\iC65L-C16A 4P 15kA | 个 | 2016/8/5 |
| 252 | 带灯按钮\LAY50-22D-11-11 AC220V Φ22/红 | 个 | 2018/2/12 |
| 253 | 普通按钮\LAY50-22D-11-2c 110V Φ22/绿 | 个 | 2018/2/12 |
| 254 | 小型断路器\GMT32-B5A 2P 6kA | 个 | 2016/7/18 |
| 255 | 小型断路器\GMT32-B5A 2P 6kA | 个 | 2018/5/2 |
| 256 | 小型断路器\GMT32-B5A 1P 10kA | 个 | 2016/7/18 |
| 257 | 小型断路器\GMT32-B5A 2P 10kA | 个 | 2018/5/2 |
| 258 | 切换接点\IOF/SD+OF A9A26929 | 个 | 2017/11/10 |
| 259 | 选择开关[14-507.02502 自动/手动] | 个 | 2016/10/19 |
| 260 | 钥匙开关\704.115.0+704.901.1X2 | 个 | 2016/10/19 |
| 261 | 钥匙开关\704.122.0+704.901.5 | 个 | 2016/10/19 |
| 262 | 钥匙开关\704.122.0+704.901.5 | 个 | 2017/1/12 |
| 263 | 开关操作器\704.123.0+704.901.2 | 个 | 2016/10/19 |
| 264 | 开关操作器\704.123.0+704.901.2 | 个 | 2017/1/12 |
| 265 | 蘑菇头按钮\704.010.0+704.901.5+704.600.9-Φ22/ | 个 | 2016/9/1 |
| 266 | 蘑菇头按钮\704.010.0+704.901.5+704.600.9-Φ22/ | 个 | 2016/12/7 |
| 267 | 蘑菇头按钮\704.010.0+704.901.5+704.600.9-Φ22/ | 个 | 2017/1/12 |
| 268 | 普通按钮\704.010.0+704.901.5+704.600.9-11 绿色 | 个 | 2016/10/19 |
| 269 | 普通按钮\704.010.0+704.901.5+704.600.9-11 绿色 | 个 | 2017/1/12 |
| 270 | 普通按钮\704.010.0+704.901.5+704.600.9-11 绿色 | 个 | 2017/12/20 |
| 271 | 普通按钮\704.010.2+704.901.1+704.600.9-Φ22/红 | 个 | 2018/1/2 |
| 272 | 普通按钮\704.010.5+704.901.1+704.600.9-10 绿 | 个 | 2016/10/19 |
| 273 | 普通按钮\704.010.5+704.901.1+704.600.9-10 绿 | 个 | 2017/1/12 |
| 274 | 普通按钮\704.010.5+704.901.1+704.600.9-10 绿 | 个 | 2017/12/20 |
| 275 | 普通按钮\2c 24V Φ26/红 | 个 | 2016/10/19 |
| 276 | 蘑菇头按钮\704.070.5F35+704.950.5+704.901.1-绿 | 个 | 2016/10/19 |
| 277 | 蘑菇头按钮\704.070.5F35+704.950.5+704.901.1-绿 | 个 | 2017/1/12 |
| 278 | 蘑菇头按钮\704.070.5F35+704.950.5+704.901.1-绿 | 个 | 2017/1/12 |
| 279 | 蘑菇头按钮\704.070.5F35+704.950.5+704.901.1-绿 | 个 | 2017/12/20 |
| 280 | 普通按钮\704.010.2+704.901.5+704.600.9-Φ22/红 | 个 | 2016/9/1 |
| 281 | 普通按钮\704.010.2+704.901.5+704.600.9-Φ22/红 | 个 | 2016/10/19 |
| 282 | 普通按钮\704.010.5+704.901.5+704.600.9-10 绿 | 个 | 2016/9/1 |
| 283 | 普通按钮\704.010.5+704.901.5+704.600.9-10 绿 | 个 | 2016/10/19 |
| 284 | 小型断路器\GS425-3A 1P | 个 | 2016/10/19 |
| 285 | 小型断路器\iC65L-C2A 2P 15kA | 个 | 2016/10/19 |
| 286 | 小型断路器\iC65L-D40A 3P 15kA | 个 | 2016/10/19 |
| 287 | 小型断路器\iC65L-D40A 3P 15kA | 个 | 2017/1/12 |
| 288 | 塑壳断路器\NSX100N-100A/100A 3P 电子式脱扣器 配电型 | 个 | 2016/8/5 |
| 289 | 塑壳断路器\NSX100N-100A/100A 3P 电子式脱扣器 配电型 | 个 | 2016/10/19 |
| 290 | 直流小型断路器\C65L-DC-C63A 2P 15kA | 个 | 2016/8/5 |
| 291 | 小型断路器\NG125H-C16A 4P 36kA | 个 | 2016/8/5 |
| 292 | 小型断路器\NG125H-C20A 2P 36kA | 个 | 2016/8/5 |
| 293 | 小型断路器\NG125H-C20A 4P 36kA | 个 | 2016/8/5 |
| 294 | 小型断路器\iC65-C10A 1P 10kA | 个 | 2016/8/5 |
| 295 | 小型断路器\iC65H-C16A 1P 10kA | 个 | 2016/8/5 |
| 296 | 小型断路器\S804C-D80A 4P 36kA | 个 | 2016/9/20 |
| 297 | 小型断路器\S804C-D80A 4P 36kA | 个 | 2016/11/9 |
| 298 | 小型断路器\iC65H-C10A 3P 10kA | 个 | 2016/8/5 |
| 299 | 小型断路器\iC65H-C16A 4P 10kA | 个 | 2016/8/5 |
| 300 | 塑壳断路器\NSX100F-100A/12.5A 3P 电磁式脱扣器 36kA/ | 个 | 2016/8/5 |
| 301 | 小型断路器\S804N-C63A 4P 36kA | 个 | 2016/9/20 |
| 302 | 塑壳断路器\NSX100F-100A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 | 个 | 2016/2/29 |
| 303 | 塑壳断路器\T1N-160A/100A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 2016/9/20 |
| 304 | 小型断路器\iC65N-C10A 1P 6kA | 个 | 2016/8/5 |
| 305 | 小型断路器\iC65-C6A 2P 6kA | 个 | 2016/8/5 |
| 306 | 小型断路器\iC65-C6A 2P 6kA | 个 | 2016/8/8 |
| 307 | 小型断路器\iC65-D10A 3P 6kA | 个 | 2016/5/18 |
| 308 | 小型断路器\iC65N-C10A 3P 6kA | 个 | 2016/8/5 |
| 309 | 小型断路器\iC65N-C10A 3P 6kA | 个 | 2016/8/11 |
| 310 | 小型断路器\iC65N-C10A 3P 6kA | 个 | 2016/10/19 |
| 311 | 小型断路器\iC65N-C10A 3P 6kA | 个 | 2017/9/8 |

物资清单（标的3：低压电器元件及附件03）（391项）

| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 数量 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器\T2N-160A/100A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 3.00 | 2016/8/25 |
| 2 | 小型断路器\iC65N-C25A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/8/5 |
| 3 | 塑壳断路器\T2N-160A/125A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 3.00 | 2016/8/25 |
| 4 | 小型断路器\iC65N-C32A 4P 6kA | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 5 | 小型断路器\iC65N-D4A 2P 6kA | 个 | 5.00 | 2016/5/18 |
| 6 | 小型断路器\iC65N-C4A 2P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/7/6 |
| 7 | 小型断路器\iC65N-C4A 2P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 8 | 小型断路器\iC65N-C4A 2P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/9/1 |
| 9 | 小型断路器\iC65N-C4A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/10/19 |
| 10 | 小型断路器\C65-C32A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/10/19 |
| 11 | 小型断路器\S202M-D16A 2P 6kA | 个 | 3.00 | 2017/6/24 |
| 12 | 直流小型断路器\S200-C2A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 13 | 小型断路器\S203M-C20A 3P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 14 | 小型断路器\S203M-C25A 3P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 15 | 小型断路器\S202-D20A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 16 | 小型断路器\S202-D20A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 17 | 剩余电流动作断路器\S204M-C25A 4P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/10/9 |
| 18 | 剩余电流动作断路器\S204M-C25A 4P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/11/9 |
| 19 | 剩余电流动作断路器\S204M-C25A 4P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/12/12 |
| 20 | 小型断路器\S204M-C32A 4P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 21 | 塑壳断路器\T2H-160A/6.5A 3P 电磁式脱扣器 配电型 70kA/ | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 22 | 塑壳断路器\T2N-160A/4A 3P 电磁式脱扣器 电动机保护型 36kA/ | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 23 | 塑壳断路器\T2N-160A/6.5A 3P 瞬时脱扣形式 电动机保护型 MF | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 24 | 塑壳断路器\T2N-160A/8.5A 3P 电磁式脱扣器 电动机保护型 MF | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 25 | 塑壳断路器\T2N-160A/125A 3P 热磁脱扣器 配电型 50kA/ | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 26 | 塑壳断路器\T2N-160A/125A 3P 热磁脱扣器 配电型 50kA/ | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 27 | 塑壳断路器\T2-160A/125A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 28 | 塑壳断路器\T2N-160A/125A 3P 热磁脱扣器 配电型 50kA/ | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 29 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 30 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 31 | 塑壳断路器\T2N-160A/40A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 9.00 | 2016/2/29 |
| 32 | 塑壳断路器\T2N-160A/50A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 6.00 | 2016/2/29 |
| 33 | 塑壳断路器\T2-160A/63A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 34 | 塑壳断路器\T2-160A/63A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 35 | 塑壳断路器\T5N-400A/320A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 36 | 塑壳断路器\T2N-160A/12.5A 3P 电磁式脱扣器 电动机保护型 MF | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 37 | 塑壳断路器\T2N-160A/12.5A 3P 电磁式脱扣器 电动机保护型 MF | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 38 | 小型断路器\S803N-C20A 3P 36kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 39 | 塑壳断路器\T1N-160A/40A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 40 | 塑壳断路器\T1N-160A/40A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 41 | 塑壳断路器\T1N-160A/40A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/4/21 |
| 42 | 塑壳断路器\T1N-160A/40A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 8.00 | 2016/9/20 |
| 43 | 塑壳断路器\T1N-160A/50A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 9.00 | 2016/2/29 |
| 44 | 塑壳断路器\T2N-160A/125A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 45 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 3.00 | 2016/8/25 |
| 46 | 塑壳断路器\T2N-160A/40A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/8/25 |
| 47 | 小型断路器\S203-C20A 3P 10kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 48 | 小型断路器\S203P-C16A 3P 25kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 49 | 小型断路器\S204-C20A 4P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 50 | 小型断路器\S204-C25A 4P 6kA | 个 | 19.00 | 2016/9/20 |
| 51 | 小型断路器\S262-C4A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2015/3/16 |
| 52 | 小型断路器\S262-C4A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2015/4/23 |
| 53 | 小型断路器\S802N-C16A 2P 36kA | 个 | 10.00 | 2016/8/25 |
| 54 | 小型断路器\S803N-D10A 3P 36kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 55 | 塑壳断路器\T2N-160A/160A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 56 | 小型断路器\C120H-C80A 3P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 57 | 小型断路器\C120H-C63A 4P 10kA ELM | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 58 | 小型断路器\C120H-C80A 4P 10kA ELM | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 59 | 小型断路器\iC65N-C1A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2015/2/9 |
| 60 | 小型断路器\iC65N-C1A 2P 6kA | 个 | 5.00 | 2016/2/29 |
| 61 | 小型断路器\iC65N-C1A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 62 | 小型断路器\iC65N-C1A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 63 | 小型断路器\iC65N-C1A 2P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 64 | 小型断路器\iC65N-C1A 2P 6kA | 个 | 8.00 | 2016/8/11 |
| 65 | 小型断路器\iC65N-C1A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 66 | 小型断路器\iC65N-C1A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2017/2/9 |
| 67 | 小型断路器\S801N-D10A 1P 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 68 | 小型断路器\iC65-C6A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/7/8 |
| 69 | 小型断路器\iC65-C6A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/10/20 |
| 70 | 小型断路器\iC65-C6A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2017/2/9 |
| 71 | 小型断路器\S201-C16A 1P+N 6kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 72 | 小型断路器\iC65-D10A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 73 | 小型断路器\iC65-D10A 3P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/8/5 |
| 74 | 小型断路器\S802N-C20A 2P 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 75 | 小型断路器\iC65N-D50A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/10/19 |
| 76 | 小型断路器\S804N-C32A 4P 36kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 77 | 塑壳断路器\T2N-160A/80A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 78 | 塑壳断路器\T2N-160A/80A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 79 | 塑壳断路器\T2N-160A/80A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 4.00 | 2016/2/29 |
| 80 | 塑壳断路器\T2N-160A/80A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 81 | 塑壳断路器\T2N-160A/80A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 82 | 塑壳断路器\T1N-160A/32A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 10.00 | 2016/9/20 |
| 83 | 塑壳断路器\T1N-160A/32A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 84 | 塑壳断路器\T1N-160A/80A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 85 | 小型断路器\S502-C16A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 86 | 小型断路器\S502-C16A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/3/29 |
| 87 | 小型断路器\S502-C16A 2P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/9/20 |
| 88 | 小型断路器\S202-C20A 2P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 89 | 小型断路器\iDPNH-C16A 1P+N 10kA | 个 | 1.00 | 2016/12/7 |
| 90 | 小型断路器\S203M-C16A 3P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 91 | 断路器辅助触点\GV-AD1010 | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 92 | 断路器辅助触点\GV-AD1010 | 个 | 3.00 | 2016/10/19 |
| 93 | 小型断路器\S802N-C16A 2P 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 94 | 直流小型断路器\C65L-DC-C25A 2P 15kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 95 | 直流小型断路器\C65L-DC-C25A 2P 15kA | 个 | 4.00 | 2016/10/19 |
| 96 | 小型断路器\S802N-C32A 2P 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 97 | 小型断路器\NG125H-C16A 2P 36kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 98 | 小型断路器\S803N-C50A 3 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 99 | 小型断路器\iC65H-D2A 2P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/10/19 |
| 100 | 小型断路器\iC65H-D2A 2P 10kA | 个 | 3.00 | 2017/1/12 |
| 101 | 小型断路器\iC65-C20A 2P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 102 | 小型断路器\iC65-C20A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/10/19 |
| 103 | 小型断路器\iC65H-C25A 4P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/10/19 |
| 104 | 小型断路器\iC65H-C16A 2P 10kA | 个 | 5.00 | 2016/8/5 |
| 105 | 小型断路器\S803N-C16A 3P 36kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 106 | 小型断路器\S803N-C40A 3P 36kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 107 | 小型断路器\S803N-C80A 3P 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 108 | 小型断路器\S203-C16A 3 6kA | 个 | 7.00 | 2016/9/20 |
| 109 | 小型断路器\S203-C16A 3 6kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 110 | 塑壳断路器\T2N-160A/80A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/8/25 |
| 111 | 小型断路器\S203-C40A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 112 | 小型断路器\S201-C25A 1P 6kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 113 | 直流信号隔离转换器\ADAM3014 | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 114 | 小型断路器\DS201M-C20A 1P 10kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 115 | 小型断路器\S203M-C63A 3P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/9/20 |
| 116 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2015/3/16 |
| 117 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 118 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 119 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 120 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/8/25 |
| 121 | 分励线圈\YO-CABLED-T1-T3/380-440VAC | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 122 | 小型断路器\S263-C16A 3P 6kA | 个 | 4.00 | 2018/1/4 |
| 123 | 小型断路器\S203-D16A 3P 6kA | 个 | 9.00 | 2016/11/9 |
| 124 | 小型断路器\S203-D16A 3P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/12/12 |
| 125 | 小型断路器\S803N-C32A 3P 36kA | 个 | 6.00 | 2016/9/20 |
| 126 | 小型断路器\S200-C16A 1P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 127 | 塑壳断路器\T1N-160A/80A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 9.00 | 2016/2/29 |
| 128 | 塑壳断路器\T1N-160A/80A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 5.00 | 2016/2/29 |
| 129 | 塑壳断路器\T1N-160A/80A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 130 | 小型断路器\ZB30-63-C25A 1P 4.5kA | 个 | 1.00 | 2016/10/19 |
| 131 | 塑壳断路器\T2N-160A/25A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 10.00 | 2016/2/29 |
| 132 | 塑壳断路器\T2N-160A/25A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 5.00 | 2016/2/29 |
| 133 | 小型断路器\ZB30-63-C32A 3P 4.5kA | 个 | 3.00 | 2016/10/19 |
| 134 | 小型断路器\ZB30-63-D16A 3P 4.5kA | 个 | 3.00 | 2016/10/19 |
| 135 | 塑壳断路器\T1N-160A/40A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 136 | 塑壳断路器\T1N-160A/40A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 137 | 塑壳断路器\T1N-160A/100A 4 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 138 | 塑壳断路器\T1N-160A/32A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 6.00 | 2016/2/29 |
| 139 | 小型断路器\S204-C40A 4P 6kA | 个 | 15.00 | 2016/9/20 |
| 140 | 小型断路器\S204-C40A 4P 6kA | 个 | 9.00 | 2016/11/9 |
| 141 | 小型断路器\S204-C40A 4P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/12/12 |
| 142 | 带灯按钮\CP3-10G-11-11 AC300V Φ22/绿 | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 143 | 急停按钮\CP3-10R-11-11 690V Φ22/红 | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 144 | 隔离开关\iINT125-380V-63A-4 | 个 | 2.00 | 2016/12/7 |
| 145 | 隔离开关\OT100F3-AC380V-100A-3P | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 146 | 塑壳断路器\T5-400A/320A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 147 | 塑壳断路器\T2-160A/80A 3 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/7/8 |
| 148 | 塑壳断路器\T2-160A/80A 3 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 1.00 | 2016/9/26 |
| 149 | 小型断路器\S204M-C63A 4P 10kA | 个 | 5.00 | 2016/9/20 |
| 150 | 小型断路器\S204M-C63A 4P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 151 | 小型断路器\S203M-C40A 3P 10kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 152 | 小型断路器\S203M-C40A 3P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 153 | 小型断路器\DS201M-C25A 1P+N 10kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 154 | 小型断路器\DS201M-C6A 1P+N 10kA | 个 | 2.00 | 2016/6/22 |
| 155 | 小型断路器\S200-C6A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/4/22 |
| 156 | 小型断路器\S200-C6A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/7/29 |
| 157 | 小型断路器\S200-C6A 2P 6kA | 个 | 18.00 | 2016/9/20 |
| 158 | 小型断路器\S200-C6A 2P 6kA | 个 | 7.00 | 2018/1/13 |
| 159 | 小型断路器\S202M-C25A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 160 | 小型断路器\S202M-C25A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 161 | 小型断路器\DS201-C20A 1P+N 6kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 162 | 小型断路器\DS201-C10A 1P+N 6kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 163 | 小型断路器\S200-C16A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 164 | 小型断路器\S203M-C32A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 165 | 小型断路器\S204M-C25A 4P 10kA | 个 | 2.00 | 2017/6/6 |
| 166 | 小型断路器\S204M-C25A 4P 10kA | 个 | 6.00 | 2017/10/31 |
| 167 | 小型断路器\S200-C32A 4P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 168 | 小型断路器\S201M-C16A 1P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 169 | 小型断路器\S200-C32A 2P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 170 | 小型断路器\S204M-C16A 4P 10kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 171 | 小型断路器\S202-C1A 2P 6kA | 个 | 4.00 | 2017/1/12 |
| 172 | 小型断路器\S204P-C25/0.03A 4P 6kA AC | 个 | 7.00 | 2016/9/20 |
| 173 | 小型断路器\iC65N-C16A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2017/6/26 |
| 174 | 小型断路器\DS201-C16A 1P+N 6kA | 个 | 36.00 | 2016/9/20 |
| 175 | 小型断路器\DS201-C16A 1P+N 6kA | 个 | 6.00 | 2016/9/20 |
| 176 | 小型断路器\DS201M-C16A 1P+N 10kA | 个 | 24.00 | 2016/9/20 |
| 177 | 小型断路器\DS201M-C16A 1P+N 10kA | 个 | 26.00 | 2016/9/20 |
| 178 | 小型断路器\iC65H-C16A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 179 | 小型断路器\iC65H-C32A 3P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 180 | 小型断路器\iC65H-C50A 3P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 181 | 小型断路器\iC65H-C32A 4P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 182 | 小型断路器\iC65H-C63A 4P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 183 | 小型断路器\iC65N-C16A 1P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 184 | 小型断路器\iC65-C63A 4P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 185 | 小型断路器\C65-C40A 3P 6kA | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 186 | 小型断路器\iC65-D10A 3P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 187 | 小型断路器\iC65-D10A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 188 | 小型断路器\iC65H-C40A 3P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 189 | 小型断路器\iC65H-C25A 3P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 190 | 小型断路器\S203M-D16A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 191 | 小型断路器\S203M-D16A 3P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 192 | 小型断路器\S204-C32A 4P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 193 | 小型断路器\S204-C32A 4P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 194 | 小型断路器\S203-D10A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 195 | 小型断路器\S203-D10A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 196 | 小型断路器\S203-C63A 3P 6kA | 个 | 8.00 | 2016/9/20 |
| 197 | 小型断路器\S203-C63A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 198 | 小型断路器\S203-C63A 3P 6kA | 个 | 5.00 | 2016/11/1 |
| 199 | 小型断路器\S203-C63A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2018/1/19 |
| 200 | 小型断路器\S203-C50A 3P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 201 | 小型断路器\S203-C32A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/8/30 |
| 202 | 小型断路器\S203-C32A 3P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/9/20 |
| 203 | 小型断路器\S203-C32A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 204 | 小型断路器\S203-C32A 3P 6kA | 个 | 7.00 | 2016/11/1 |
| 205 | 小型断路器\S204-C63A 4P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 206 | 小型断路器\S203-C25A 3P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 207 | 小型断路器\S203-C25A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 208 | 小型断路器\S201-C16A 1P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/8/30 |
| 209 | 小型断路器\S201-C16A 1P 6kA | 个 | 8.00 | 2016/9/20 |
| 210 | 小型断路器\C120H-C63A 3P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 211 | 小型断路器\iC65N-C63A 3P 6kA | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 212 | 普通按钮\LA39A-01/R-01 220V Φ22/红 | 个 | 16.00 | 2016/4/12 |
| 213 | 普通按钮\LA39A-10/G-10 220V Φ22/绿 | 个 | 16.00 | 2016/4/12 |
| 214 | 平头按钮\LA38-11-11 220V Φ22/绿色 | 个 | 4.00 | 2016/10/19 |
| 215 | 复位按钮\LA38-11RO/204-11 AC220/380V Φ29.6/ | 个 | 6.00 | 2016/10/19 |
| 216 | 普通按钮\LA38-11/204-11 220V Φ22/红色+蓝色 | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 217 | 塑壳断路器\SM40-100A/80A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA | 个 | 1.00 | 2016/10/19 |
| 218 | 塑壳断路器\SM40-63A/16A 3P 复式脱扣器 配电型 20kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 219 | 小型断路器\ZB30-63-C20A 1 4.5kA | 个 | 1.00 | 2016/10/19 |
| 220 | 塑壳断路器\SM40-63A/32A 3P 复式脱扣器 配电型 20kA | 个 | 6.00 | 2016/10/19 |
| 221 | 小型断路器\ZB30-C16A 1P 4.5kA | 个 | 6.00 | 2016/10/19 |
| 222 | 小型断路器\S202M-DC-C10A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2015/3/16 |
| 223 | 小型断路器\S202M-DC-C10A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 224 | 小型断路器\S202M-DC-C10A 2P 10kA | 个 | 8.00 | 2016/8/25 |
| 225 | 小型断路器\S202M-DC-C10A 2P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/9/26 |
| 226 | 小型断路器\S202M-DC-C2A 2P 10kA | 个 | 3.00 | 2017/1/12 |
| 227 | 直流小型断路器\C65L-DC-C25A 2P 15kA OF+SD | 个 | 2.00 | 2016/12/9 |
| 228 | 万能转换开关\LW12-16/9.6912.2-380V 16A | 个 | 2.00 | 2016/12/9 |
| 229 | 普通按钮\XB2-BA31C-10 230V Φ22/绿 | 个 | 4.00 | 2016/8/5 |
| 230 | 复位按钮\XB2-BA22C-01 220V Φ22/黑 | 个 | 2.00 | 2016/8/5 |
| 231 | 普通按钮\ZB2BA4C+ZB2BZ101C-48V Φ22/红 | 个 | 1.00 | 2016/12/9 |
| 232 | 双手按钮开关\14-272.0252+704.600.9+704.601.0-黑 | 个 | 1.00 | 2016/10/19 |
| 233 | 小型断路器\NG125H-D10A 3P 36kA | 套 | 1.00 | 2017/9/2 |
| 234 | 小型断路器\NG125H-C10A 3P 36kA OF+SD | 套 | 2.00 | 2017/9/2 |
| 235 | 小型断路器\NG125H-C10A 3P 36kA OF+SD | 套 | 1.00 | 2018/1/25 |
| 236 | 小型断路器\iC65N-D40A 3P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/8/5 |
| 237 | 小型断路器\S202-C16A 2P 6kA DDA202 AC-25/0.03 | 个 | 15.00 | 2016/2/29 |
| 238 | 小型断路器\S202-C16A 2P 6kA DDA202 AC-25/0.03 | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 239 | 塑壳断路器\EZD160E-160A/160A 3P 电磁式脱扣器 36kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 240 | 小型断路器\OSMC32N-C6A 1P 6kA | 个 | 12.00 | 2016/2/29 |
| 241 | 小型断路器\OSMC32N-C6A 1P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 242 | 小型断路器\OSMC32N-D50A 3P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/2/29 |
| 243 | 小型断路器\OSMC32N-D50A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 244 | 带灯按钮\LA39-B2-22D/G-22 D 220V Φ22/绿 | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 245 | 带灯按钮\ZB2-BE102C-24V Φ8/红 | 个 | 15.00 | 2016/2/29 |
| 246 | 带灯按钮\ZB2-BE102C-2C AC48V Φ26/黄 | 个 | 16.00 | 2016/2/29 |
| 247 | 带灯按钮\ZB2-BE102C-2C AC48V Φ26/黄 | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 248 | 带灯按钮\ZB2-BE101C+ZB2BWM31C+ZB2B33C-11 绿 | 个 | 17.00 | 2016/2/29 |
| 249 | 塑壳断路器\T2N-160A/16A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 250 | 塑壳断路器\T2N-160A/16A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 251 | 塑壳断路器\T2N-160A/16A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 3.00 | 2016/3/29 |
| 252 | 塑壳断路器\T2N-160A/16A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 5.00 | 2016/3/31 |
| 253 | 塑壳断路器\T2N-160A/16A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/7/8 |
| 254 | 塑壳断路器\T2N-160A/16A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/26 |
| 255 | 塑壳断路器\T2N-160A/16A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 10.00 | 2016/12/1 |
| 256 | 塑壳断路器\T2N-160A/16A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/12/23 |
| 257 | 塑壳断路器\T2N-160A/80A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA | 个 | 4.00 | 2016/8/25 |
| 258 | 塑壳断路器\T2N-160A/100A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 4.00 | 2016/8/25 |
| 259 | 塑壳断路器\T2N-160A/10A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 4.00 | 2016/8/25 |
| 260 | 塑壳断路器\T2N-160A/10A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/9/26 |
| 261 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 4.00 | 2016/8/25 |
| 262 | 塑壳断路器\T2N-160A/25A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 4.00 | 2016/8/25 |
| 263 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 264 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 265 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 266 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 267 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 10.00 | 2016/3/29 |
| 268 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/3/29 |
| 269 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/5/13 |
| 270 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 1.00 | 2016/7/8 |
| 271 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 5.00 | 2016/8/25 |
| 272 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/26 |
| 273 | 塑壳断路器\T2N-160A/32A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 274 | 塑壳断路器\T2N-160A/40A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 4.00 | 2016/8/25 |
| 275 | 塑壳断路器\T2N-160A/50A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 5.00 | 2016/8/25 |
| 276 | 塑壳断路器\T2N-160A/50A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/26 |
| 277 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 278 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 279 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 1.00 | 2016/3/31 |
| 280 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 1.00 | 2016/3/31 |
| 281 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/7/8 |
| 282 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 5.00 | 2016/8/25 |
| 283 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 3.00 | 2016/9/26 |
| 284 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 5.00 | 2016/12/1 |
| 285 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 4.00 | 2018/2/26 |
| 286 | 塑壳断路器\T2N-160A/100A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 1.00 | 2016/7/8 |
| 287 | 塑壳断路器\T2N-160A/125A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 4.00 | 2016/8/25 |
| 288 | 塑壳断路器\T2N-160A/8.5A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 5.00 | 2016/8/25 |
| 289 | 塑壳断路器\T2N-160A/8.5A 3P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 3.00 | 2016/8/25 |
| 290 | 塑壳断路器\T2N-160A/6.3A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 4.00 | 2016/5/13 |
| 291 | 塑壳断路器\T2N-160A/6.3A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 5.00 | 2016/8/25 |
| 292 | 塑壳断路器\T2N-160A/6.3A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 2.00 | 2016/9/26 |
| 293 | 塑壳断路器\T2N-160A/6.3A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 294 | 塑壳断路器\T2N-160A/6.3A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 10.00 | 2017/5/21 |
| 295 | 塑壳断路器\T2N-160A/6.3A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 6.00 | 2017/5/21 |
| 296 | 塑壳断路器\T5N-400A/400A 3P 电子式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 2.00 | 2016/9/26 |
| 297 | 塑壳断路器\NSX250F-DC-250A/200A 3P 热磁脱扣器 配电型 | 个 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 298 | 塑壳断路器\NSX250F-DC-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 | 个 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 299 | 塑壳断路器\T5N-400A/400A 3P 电子式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 300 | 普通按钮\LA39-A1-02/R-02 DC220V Φ22/黑 | 个 | 1.00 | 2016/4/22 |
| 301 | 旋转按钮\LA39-A1-20CX/K-20 AC220V Φ22/黑 | 个 | 1.00 | 2016/4/22 |
| 302 | 普通按钮\ZB2-BA2C+ZB2-BZ101C-01 220V Φ22/绿色 | 个 | 1.00 | 2016/8/11 |
| 303 | 普通按钮\ZB2-BA2C+ZB2-BZ101C-01 220V Φ22/绿色 | 个 | 1.00 | 2016/8/11 |
| 304 | 小型断路器\S262UC-B3A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 305 | 塑壳断路器\T3N-250A/200A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 306 | 塑壳断路器\T3N-250A/200A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 3.00 | 2016/8/25 |
| 307 | 直流小型断路器\S262-DC-C6A 2P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 308 | 小型断路器\iC65N-C4A 3P 6kA OF+SD | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 309 | 小型断路器\iC65N-C6A 2P 6kA OF+SD | 个 | 4.00 | 2016/2/29 |
| 310 | 小型断路器\iC65N-C10A 2P 6kA OF+SD | 个 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 311 | 小型断路器\5SY5-C6A 2P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/12/15 |
| 312 | 塑壳断路器\T2N-160A/20A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 313 | 普通按钮\LA39-E11/G-11 220V Φ22/绿 | 个 | 16.00 | 2016/8/25 |
| 314 | 普通按钮\LA39-E11/G-11 220V Φ22/绿 | 个 | 40.00 | 2017/10/26 |
| 315 | 普通按钮\LA39-E11/G-11 220V Φ22/绿 | 个 | 2.00 | 2017/12/1 |
| 316 | 普通按钮\LA39-E12/R-12 220V Φ22/红 | 个 | 10.00 | 2016/8/25 |
| 317 | 小型断路器\SH201-C16A 1P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/2/29 |
| 318 | 小型断路器\SH201-D16A 1P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/2/29 |
| 319 | 小型断路器\SH202-C10A 2P 6kA | 个 | 5.00 | 2016/2/29 |
| 320 | 小型断路器\SH202-C10A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 321 | 小型断路器\SH202-C16A 2P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 322 | 小型断路器\SH202-C25A 2P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 323 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2015/3/16 |
| 324 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 6.00 | 2016/2/29 |
| 325 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 4.00 | 2016/2/29 |
| 326 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 327 | 塑壳断路器\T2N-160A/50A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 328 | 塑壳断路器\T2N-160A/40A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 329 | 小型断路器\SH201-C10A 1P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/2/29 |
| 330 | 小型断路器\SH201-C32A 1P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 331 | 小型断路器\SH201-C32A 1P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 332 | 普通按钮\14-272.0252+704.600.9+704.601.5-绿色 | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 333 | 普通按钮\14-272.0252+704.600.9+704.601.5-绿色 | 个 | 1.00 | 2017/12/1 |
| 334 | 塑壳断路器\T2N-160A/10A 4P 电磁式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 1.00 | 2017/9/2 |
| 335 | 塑壳断路器\T2N-160A/25A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 3.00 | 2016/8/25 |
| 336 | 塑壳断路器\T2N-160A/50A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA | 个 | 3.00 | 2016/8/25 |
| 337 | 塑壳断路器\T5N-400A/320A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 1.00 | 2016/8/25 |
| 338 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-202D/2B56 | 个 | 16.00 | 2016/8/25 |
| 339 | 万能转换开关\LW39-16B-6KC-242X/4P | 个 | 14.00 | 2016/8/25 |
| 340 | 小型断路器\S203-C1A 3P 6kA | 个 | 5.00 | 2016/2/29 |
| 341 | 小型断路器\S203-C1A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 342 | 小型断路器\S203-C1A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 343 | 小型断路器\S203-C1A 3P 6kA | 个 | 5.00 | 2016/3/29 |
| 344 | 直流小型断路器\S202M-DC-C3A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 345 | 直流小型断路器\S202M-DC-C3A 2P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/3/29 |
| 346 | 直流小型断路器\S202M-DC-C3A 2P 10kA | 个 | 4.00 | 2016/3/29 |
| 347 | 直流小型断路器\S202M-DC-C3A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/3/29 |
| 348 | 直流小型断路器\S202M-DC-C3A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/3/29 |
| 349 | 直流小型断路器\S202M-DC-C3A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/3/29 |
| 350 | 直流小型断路器\S202M-DC-C3A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/3/29 |
| 351 | 直流小型断路器\S202M-DC-C3A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/3/29 |
| 352 | 塑壳断路器\T6N-630A/630A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 3.00 | 2016/8/25 |
| 353 | 塑壳断路器\T6-630A/630A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMA | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 354 | 塑壳断路器\T6-630A/630A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMA | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 355 | 塑壳断路器\T6-630A/630A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMA | 个 | 2.00 | 2015/5/12 |
| 356 | 小型断路器\5SY6-C3A 2P 6kA | 个 | 2.00 | 2017/2/9 |
| 357 | 空气开关[T0-2-8211/IVS（20A） 220V AC] | 个 | 7.00 | 2016/11/1 |
| 358 | 普通按钮\LA39B-01S/R-220V Φ22/红 | 个 | 11.00 | 2016/9/25 |
| 359 | 普通按钮\LA39B-01S/G-220V Φ22/绿色 | 个 | 6.00 | 2016/9/25 |
| 360 | 小型断路器\iC65N-C16A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 361 | 小型断路器\iC65N-C16A 3P 6kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 362 | 小型断路器\iC65N-C16A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 363 | 小型断路器\iC65N-C16A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 364 | 小型断路器\iC65N-C16A 3P 6kA | 个 | 3.00 | 2017/9/2 |
| 365 | 小型断路器\iC65N-C16A 3P 6kA | 个 | 6.00 | 2017/9/7 |
| 366 | 小型断路器\iC65H-C16A 2P 10kA | 个 | 3.00 | 2016/10/19 |
| 367 | 小型断路器\iC65-C16A 2P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/10/19 |
| 368 | 主令控制器\MST-P01L0-B08-06 | 个 | 2.00 | 2017/8/23 |
| 369 | 小型断路器\DZ47L-C50A 3P 4kA | 个 | 1.00 | 2016/5/12 |
| 370 | 小型断路器\DZ47L-C50A 3P 4kA | 个 | 26.00 | 2018/7/5 |
| 371 | 平头按钮\LA39-A1-22/g-220V Φ22/绿 | 个 | 3.00 | 2016/10/19 |
| 372 | 平头按钮\LA39-A1-22/g-220V Φ22/绿 | 个 | 56.00 | 2018/4/2 |
| 373 | 普通按钮\LA39-A1-01/R+F1-01 220V Φ22/红 | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 374 | 普通按钮\LA39-A1-10/G+F1-10 230V Φ22/绿 | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 375 | 平头按钮\LA39-A1-22D/G28-AC660V Φ22/绿 | 个 | 10.00 | 2016/10/19 |
| 376 | 平头按钮\LA39-A1-22D/G28-AC660V Φ22/绿 | 个 | 46.00 | 2018/4/2 |
| 377 | 普通按钮\500V Φ22/黑 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 378 | 普通按钮\04-704.012.0+704.901.3×2+704.600.9- | 个 | 2.00 | 2017/12/1 |
| 379 | 普通按钮\14-272.0252+704.600.9+714.601.5-22 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 380 | 普通按钮\704.010.0+704.905.1+704.600.9-10 绿 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 381 | 普通按钮\704.010.5+704.600.9+704.901.5-500V | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 382 | 普通按钮\704.010.5+704.600.9+704.901.5-500V | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 383 | 普通按钮\704.012.0+04-704.901.1+704.600.9-黑 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 384 | 普通按钮\704.012.5+04-704.901.1+704.600.9-绿 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 385 | 马达断路器\MS116-C4A 3P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/8/25 |
| 386 | 小型断路器\S802N-C25A 2P 36kA | 个 | 5.00 | 2016/8/25 |
| 387 | 小型断路器\S202M-C4A 2P 10kA | 个 | 10.00 | 2016/8/25 |
| 388 | 小型断路器\S202M-C4A 2P 10kA | 个 | 9.00 | 2016/9/26 |
| 389 | 小型断路器\iC65N-C4A 1P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/7/6 |
| 390 | 塑壳断路器\3RV5-90A 3P 电磁式脱扣器 电机动保护型 50kA | 个 | 1.00 | 2016/5/16 |
| 391 | 小型断路器\S261-C10A 1P 6kA | 个 | 1.00 | 2015/1/27 |

物资清单（标的4:低压电器元件及附件04）（132项）

| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 数量 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通按钮\LISTED IND. C300 CONT.EQ. R30-2C 红色 | 个 | 4.00 | 2015/1/27 |
| 2 | 转换开关[RCS32/14 13No 15Nc] | 个 | 4.00 | 2015/3/13 |
| 3 | 转换开关[RCS32/14 13No 15Nc] | 个 | 5.00 | 2017/9/27 |
| 4 | 转换开关[RCS32/14 13No 15Nc] | 个 | 1.00 | 2017/12/20 |
| 5 | 普通按钮\ZB2BA4C+BZ102C-04 240V Φ18/红 | 个 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 6 | 小型断路器\S803S-D16A 3P 50kA | 个 | 2.00 | 2017/9/16 |
| 7 | 塑壳断路器\3VU13-10A/0.6-1A 3P 分励脱扣器 电动机保护型 | 个 | 15.00 | 2018/7/13 |
| 8 | 小型断路器\S203M-UC-K2A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/11/3 |
| 9 | 双手按钮开关\01-151.22-2c 24V Φ22/红 | 个 | 2.00 | 2016/11/3 |
| 10 | 小型断路器\S262UC-C16A 2P 10kA | 个 | 26.00 | 2016/12/1 |
| 11 | 小型断路器\S262UC-C32A 2P 10kA | 个 | 3.00 | 2016/12/1 |
| 12 | 小型断路器\S262UC-C2A 2P 10kA | 个 | 3.00 | 2016/12/1 |
| 13 | 小型断路器\S262UC-C25A 2P 6kA | 个 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 14 | 小型断路器\S262UC-C63A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/12/1 |
| 15 | 空气开关[EA9-C6/2P 220VAC 6A 50HZ] | 个 | 3.00 | 2016/6/24 |
| 16 | 小型断路器\S204-C16A 4P 6kA DDA 0.03 | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 17 | 塑壳断路器\T3N-250A/250A 3P 热磁脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 2.00 | 2016/3/29 |
| 18 | 小型断路器\S203-C10A 3P 6kA | 个 | 2.00 | 2018/3/8 |
| 19 | 小型断路器\S502-C20A 2P 50kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 20 | 小型断路器\S204-C50A 4P 6kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 21 | 隔离开关\SD203-AC440V-63A-3P | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 22 | 小型断路器\S203-D6A 3P 6kA | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 23 | 小型断路器\S202-D32A 2P 6kA | 个 | 8.00 | 2016/9/1 |
| 24 | 小型断路器\S201-D6A 1P 6kA | 个 | 5.00 | 2016/9/1 |
| 25 | 小型断路器\S203-D50A 3P 6kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 26 | 小型断路器\S201M-UC-C32A 1P 10kA | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 27 | 小型断路器\S203-D32A 3P 6kA DDA203 AC-40/0.03 | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 28 | 小型断路器\S203-D16A 3P 6kA DDA203 AC-25/0.03 | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 29 | 隔离开关\SD203-AC440V-32A-3P | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 30 | 小型断路器\S203-D40A 3P 6kA DDA203 AC-40/0.03 | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 31 | 小型断路器\S202M-C20A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 32 | 小型断路器\S202M-C16A 2P 10kA DDA202 | 个 | 23.00 | 2016/9/20 |
| 33 | 小型断路器\S202M-C16A 2P 10kA DDA202 | 个 | 10.00 | 2016/9/20 |
| 34 | 隔离开关\SD203-AC440V-50A-3P | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 35 | 小型断路器\S204-D25/0.03A 4P 6kA | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 36 | 小型断路器\S204-C63/0.03A 4P 6kA | 个 | 7.00 | 2016/9/20 |
| 37 | 小型断路器\S204-D25/0.03A 4P 10kA DDA AC | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 38 | 小型断路器\S202-D32A 2P 6kA DDA202 AC-40/0.03 | 个 | 8.00 | 2016/9/20 |
| 39 | 小型断路器\S202-D25A 2P 6kA DDA202 AC-25/0.01 | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 40 | 小型断路器\S202-C25A 2P 6kA DDA202 AC-25/0.01 | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 41 | 小型断路器\S202-C25A 2P 6kA DDA202 AC-25/0.01 | 个 | 3.00 | 2017/4/11 |
| 42 | 小型断路器\S202-C25A 2P 6kA DDA202 AC-25/0.01 | 个 | 6.00 | 2017/9/8 |
| 43 | 小型断路器\S204-D40/0.03A 4P 6kA | 个 | 8.00 | 2016/9/20 |
| 44 | 小型断路器\S204-C32A 4P 6kA DDA 0.03 | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 45 | 小型断路器\S204-C25A 4P 6kA DDA 0.03 | 个 | 47.00 | 2016/9/20 |
| 46 | 小型断路器\S204-C20A 4P 6kA DDA 0.03 | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 47 | 小型断路器\S202-C20A 2P 6kA DDA202 AC-25/0.03 | 个 | 4.00 | 2016/9/20 |
| 48 | 小型断路器\C65H-C10A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/7/22 |
| 49 | 普通按钮\LA39 F11-12 48V Φ8/白色 | 个 | 16.00 | 2017/9/27 |
| 50 | 复位按钮\LA42P-10/G-AC220V Φ22/绿 | 个 | 4.00 | 2016/3/29 |
| 51 | 复位按钮\LA42P-10/G-AC220V Φ22/绿 | 个 | 2.00 | 2017/5/27 |
| 52 | 复位按钮\LA42P-10/G-AC220V Φ22/绿 | 个 | 3.00 | 2017/9/7 |
| 53 | 小型断路器\S262-D16A 2 10kA | 个 | 6.00 | 2016/8/1 |
| 54 | 塑壳断路器\NSX100F-DC-100A/100A 3P 热磁脱扣器 配电型 | 个 | 2.00 | 2015/2/11 |
| 55 | 塑壳断路器\NSX100F-DC-100A/100A 3P 热磁脱扣器 配电型 | 个 | 1.00 | 2016/4/22 |
| 56 | 转换开关\3SB3400-0A-24V 10A | 个 | 2.00 | 2016/8/24 |
| 57 | 直流小型断路器\C65H-DC-C2A 1P 10kA | 个 | 2.00 | 2017/7/26 |
| 58 | 小型断路器\C65H-DC-C6A 2P 10kA OF | 个 | 1.00 | 2017/2/9 |
| 59 | 空气开关[iC65N D2A 2P 400V 2A 50] | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 60 | 400v移动柴油机电源总开关[NTA855-G1 额定电压 400V] | 个 | 1.00 | 2016/12/16 |
| 61 | 直流塑壳断路器\NSX160F-DC-160A/160A 3P 热磁脱扣器 | 个 | 1.00 | 2016/6/21 |
| 62 | 小型断路器\F204A-A80A 4P 15kA | 个 | 3.00 | 2017/3/21 |
| 63 | 小型断路器\S203-D25A 3P 6kA DDA203AC-/0.03 | 个 | 2.00 | 2016/9/20 |
| 64 | 小型断路器\S203-D25A 3P 6kA DDA203AC-/0.03 | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 65 | 小型断路器\S203-D25A 3P 6kA DDA203AC-/0.03 | 个 | 6.00 | 2017/9/2 |
| 66 | 普通按钮\3SB3202-0AA11-AC220V Φ22/黑 | 个 | 2.00 | 2016/12/1 |
| 67 | 塑壳断路器\3VL4740-1-400A/400A 3P 热磁脱扣器 配电型 | 个 | 6.00 | 2018/7/17 |
| 68 | 塑壳断路器\3VU1-63A/22-32A 3P 瞬时脱扣形式 电动机保护型 | 个 | 6.00 | 2018/7/13 |
| 69 | 平头按钮\LA38-11/203-11 AC220/380V Φ22/ | 套 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 70 | 熔断端子[UK-5RD] | 个 | 36.00 | 2016/12/1 |
| 71 | 小型断路器\C65-C6A 3P 6kA | 个 | 3.00 | 2017/9/2 |
| 72 | 小型断路器\C65H-D25A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 73 | 小型断路器\C65H-D25A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 74 | 小型断路器\C65H-D25A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 75 | 小型断路器\C65H-D25A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 76 | 小型断路器\C65H-D25A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 77 | 小型断路器\C65H-D25A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 78 | 小型断路器\C65H-D25A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2017/2/20 |
| 79 | 万能转换开关\LW39-16C-YH5/4p | 个 | 2.00 | 2017/1/12 |
| 80 | 万能转换开关\LW39-16C-YH5/4p | 个 | 2.00 | 2017/7/10 |
| 81 | 隔离开关\E91/32-AC400V-32A-1P | 个 | 3.00 | 2017/1/12 |
| 82 | 隔离开关\E91/32-AC400V-32A-1P | 个 | 1.00 | 2017/7/10 |
| 83 | 小型断路器\S202M-D13A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 84 | 小型断路器\S202M-D13A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2017/7/10 |
| 85 | 小型断路器\S202M-C13A 2P 10kA | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 86 | 小型断路器\S202M-C13A 2P 10kA | 个 | 2.00 | 2017/7/10 |
| 87 | 小型断路器\S804C-D80A 4P 25kA | 个 | 10.00 | 2017/3/10 |
| 88 | 小型断路器\S804C-D80A 4P 25kA | 个 | 16.00 | 2017/9/2 |
| 89 | 直流小型断路器\C65H-DC-C10A 2P 10kA | 个 | 3.00 | 2017/10/22 |
| 90 | 小型断路器\S203-C6A 3P 6kA | 个 | 3.00 | 2018/1/10 |
| 91 | 小型断路器\S200-D32A 3P 10kA | 个 | 12.00 | 2017/3/10 |
| 92 | 小型断路器\S200-D32A 3P 10kA | 个 | 26.00 | 2017/9/2 |
| 93 | 小型断路器\DZ47-63-C25A 3P 6kA | 个 | 1.00 | 2017/5/16 |
| 94 | 塑壳断路器\T2N-160A/63A 4P 热磁脱扣器 配电型 36kA/TMD | 个 | 1.00 | 2017/3/14 |
| 95 | 塑壳断路器\T4-250A/250A 4P 热磁脱扣器 配电型 50kA/TMA | 个 | 1.00 | 2017/3/14 |
| 96 | 小型断路器\S200-C3A 1P 6kA | 个 | 11.00 | 2017/2/17 |
| 97 | 塑壳断路器\EZD100M-100A/100A 2P PR221DS-LSI | 个 | 1.00 | 2017/11/10 |
| 98 | 按钮底座\ZB2BE101C | 个 | 3.00 | 2018/3/8 |
| 99 | 小型断路器\iC65N-D25A 2P 6kA SD+OF | 个 | 10.00 | 2017/4/6 |
| 100 | 小型断路器\iC65N-C10A 2P 6kA 2SD+OF | 个 | 33.00 | 2017/4/6 |
| 101 | 塑壳断路器\T2S-160A/52A 3P 电磁式脱扣器 配电型 50kA/MA | 个 | 2.00 | 2018/3/12 |
| 102 | 塑壳断路器\T2S-160A/160A 4P 电磁式脱扣器 配电型 50kA/ | 个 | 2.00 | 2018/4/13 |
| 103 | 小型断路器\iC65H-D6A 3P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 104 | 小型断路器\iC65H-D6A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 105 | 旋转按钮\3SB3210-2DA11-Φ22/黑 | 套 | 1.00 | 2017/4/6 |
| 106 | 急停开关\XB2BS442C+ZB2BS44C+ZB2BZ102C-Φ60/红色 | 个 | 1.00 | 2018/3/12 |
| 107 | 平头按钮\XB2BA42C+ZB2BA4C+ZB2BZ102C-Φ22/红色 | 个 | 2.00 | 2018/3/12 |
| 108 | 小型断路器\iC65H-D16A 3P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 109 | 小型断路器\iC65H-D16A 3P 10kA | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 110 | 小型断路器\iC65H-D16A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 111 | 小型断路器\iC65H-D16A 3P 10kA | 个 | 2.00 | 2018/1/11 |
| 112 | 开关[800T-FXQH2RA4] | 个 | 2.00 | 2018/4/9 |
| 113 | 万能转换开关\LW39-16B-B2-202/2-B51-220V 16A | 个 | 3.00 | 2017/9/16 |
| 114 | 万能转换开关\LW39-16B-90B-33/3-B275-220V 16A | 个 | 3.00 | 2017/9/16 |
| 115 | 复位按钮\LA39 AC-15 DC-13-2C AC660V Φ26/白色 | 个 | 2.00 | 2017/9/16 |
| 116 | 普通按钮\ZB2-BWM..C-220V 绿 | 个 | 15.00 | 2018/1/19 |
| 117 | 塑壳断路器\S3N-160A/160A 3P 热磁脱扣器 配电型 35kA | 个 | 1.00 | 2016/3/29 |
| 118 | 双电源转换开关\DPT63-CB011-C40/3P | 个 | 3.00 | 2018/3/1 |
| 119 | 马达启动器\3VU1-63A 4P 热磁脱扣器 配电型 35kA | 个 | 15.00 | 2017/9/9 |
| 120 | 马达启动器\3VU1-63A 4P 热磁脱扣器 配电型 35kA | 个 | 11.00 | 2018/7/17 |
| 121 | 小型断路器\DZ47-60-C32A 3P 6kA | 个 | 15.00 | 2018/7/1 |
| 122 | 塑壳断路器\NM1-250S-250A/200A 3P 热磁脱扣器 配电型 | 个 | 16.00 | 2018/7/5 |
| 123 | 小型断路器\DZ47-60-C40A 3P 4kA | 个 | 16.00 | 2018/7/1 |
| 124 | 小型断路器\DZ47-60-C16A 3P 6kA | 个 | 16.00 | 2018/7/1 |
| 125 | 小型断路器\iC65H-C16A 2P 10kA | 套 | 6.00 | 2017/10/20 |
| 126 | 塑壳断路器\3RV1-10A/4A 3P 瞬时脱扣形式 电动机保护型 导轨式 | 个 | 5.00 | 2018/5/22 |
| 127 | 旋转按钮\LAY12-K11X/3-380V | 个 | 16.00 | 2018/6/5 |
| 128 | 塑壳断路器\T5N-400A/320A 4P 电子式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 15.00 | 2018/5/14 |
| 129 | 塑壳断路器\T5N-400A/320A 4P 电子式脱扣器 配电型 36kA/ | 个 | 11.00 | 2018/5/14 |
| 130 | 旋转按钮\MOD6Y-2C DC24V Φ22mm/黑色 | 套 | 3.00 | 2016/9/21 |
| 131 | 旋转按钮\MOD6Y-2C DC24V Φ22mm/黑色 | 套 | 1.00 | 2017/9/15 |
| 132 | 普通按钮\LA39B-11/G-11 220V Φ22/绿 | 个 | 4.00 | 2017/7/1 |

物资清单（标的5:电力电工设备及配件）（36项）

| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 数量 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分闸线圈\6250802 VSC/V7 | 个 | 1.00 | 2015/2/13 |
| 2 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 160A 690VAC/63VDC] | 个 | 1.00 | 2015/5/27 |
| 3 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 160A 690VAC/63VDC] | 个 | 1.00 | 2015/5/27 |
| 4 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 160A 690VAC/63VDC] | 个 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 5 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 160A 690VAC/63VDC] | 个 | 2.00 | 2017/6/27 |
| 6 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 160A 690VAC/63VDC] | 个 | 4.00 | 2017/10/26 |
| 7 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 400A 690VAC/63VDC] | 个 | 1.00 | 2015/5/27 |
| 8 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 400A 690VAC/63VDC] | 个 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 9 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 250A 690VAC/63VDC] | 个 | 1.00 | 2015/5/27 |
| 10 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 1600A 690VAC/63VDC] | 个 | 1.00 | 2015/5/27 |
| 11 | 负荷开关LOAD SWITCH[3P 1600A 690VAC/63VDC] | 个 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 12 | 断路器[MCCB AC 3P 200A H 690/500/415V] | 个 | 1.00 | 2015/5/27 |
| 13 | UPS充放电开关\540-9194 | 只 | 2.00 | 2016/7/7 |
| 14 | UPS断路器\530-9620 | 只 | 2.00 | 2016/7/7 |
| 15 | UPS断路器\530-2355 | 只 | 2.00 | 2016/7/7 |
| 16 | UPS断路器\530-1230 | 只 | 2.00 | 2016/7/7 |
| 17 | UPS断路器辅助触点\530-9548 | 只 | 2.00 | 2016/7/7 |
| 18 | UPS断路器\530-9578 | 只 | 2.00 | 2016/7/7 |
| 19 | UPS断路器\530-1220 | 只 | 3.00 | 2016/7/7 |
| 20 | UPS断路器\530-1220 | 只 | 2.00 | 2017/6/27 |
| 21 | 断路器[NSX 100L 40A 3P] | 只 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 22 | UPS断路器\530-9621 | 只 | 4.00 | 2016/7/7 |
| 23 | 操作把手\0.38kV 配8E 24E抽屉 | 个 | 5.00 | 2016/2/29 |
| 24 | 防护型熔断器式隔离开关\OS1250DA02 0.69kV 1250A | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 25 | 辅助开关\S3/S5 VD4 | 个 | 7.00 | 2016/8/24 |
| 26 | 断路器 | 个 | 2.00 | 2015/1/27 |
| 27 | UPS旁路断路器\530-1954 | 个 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 28 | UPS旁路断路器\530-1954 | 个 | 1.00 | 2017/9/10 |
| 29 | UPS旁路断路器\530-1954 | 个 | 1.00 | 2018/4/1 |
| 30 | 手动旁路开关Q050[BYPASS MAN. SW. 1P.] | 个 | 1.00 | 2017/9/10 |
| 31 | 手动旁路开关Q050[BYPASS MAN. SW. 1P.] | 个 | 1.00 | 2018/4/24 |
| 32 | 电池断路器Q004[3P 500V] | 个 | 1.00 | 2017/9/10 |
| 33 | 电池断路器Q004[3P 500V] | 个 | 1.00 | 2018/4/24 |
| 34 | UPS断路器\530-1943 | 个 | 1.00 | 2017/9/10 |
| 35 | 旁路断路器Q090[MCCB AC3P 125A NSX160L] | 个 | 1.00 | 2016/12/1 |
| 36 | 温控开关\KTC-50 3.4kW | 个 | 8.00 | 2017/12/19 |

物资清单（标的6:动力设备及配件）（223项)

| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 数量 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫圈\LP平衡螺塞通道 10 22112672 | 个 | 8.00 | 2016/10/13 |
| 2 | 垫圈\LP平衡螺塞通道 10 22112672 | 个 | 16.00 | 2016/11/19 |
| 3 | 垫圈\LP平衡螺塞通道 10 22112672 | 个 | 16.00 | 2017/9/19 |
| 4 | 垫圈\LP平衡螺塞通道 10 22112672 | 个 | 16.00 | 2017/9/19 |
| 5 | 垫片\GBV W70137 8300.D763J30061P01 | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 6 | 垫片\GBV W70137 8300.D763J30061P01 | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 7 | 垫片\GBV W70137 8300.D763J30061P01 | 个 | 16.00 | 2017/5/15 |
| 8 | 垫片\GBV W70137 8300.D763J30061P01 | 个 | 8.00 | 2017/10/17 |
| 9 | 垫片\GBV W70137 8300.D763J30061P01 | 个 | 8.00 | 2017/10/17 |
| 10 | 垫片\GBV W70137 21275308 | 个 | 24.00 | 2016/12/13 |
| 11 | 垫片\GBV W70137 21275308 | 个 | 80.00 | 2017/5/15 |
| 12 | 垫片\GBV W70137 21275308 | 个 | 48.00 | 2017/10/17 |
| 13 | 垫片\GBV W70137 21275308 | 个 | 48.00 | 2017/10/17 |
| 14 | 矩形止动垫片[12-85] | 个 | 4.00 | 2016/10/13 |
| 15 | 矩形止动垫片[12-85] | 个 | 3.00 | 2016/10/13 |
| 16 | 矩形止动垫片[12-85] | 个 | 3.00 | 2016/10/13 |
| 17 | 矩形止动垫片[12-85] | 个 | 3.00 | 2016/10/25 |
| 18 | 矩形止动垫片[12-85] | 个 | 3.00 | 2016/11/19 |
| 19 | 矩形止动垫片[12-85] | 个 | 40.00 | 2016/11/23 |
| 20 | 矩形止动垫片[12-85] | 个 | 3.00 | 2017/9/19 |
| 21 | 矩形止动垫片[12-85] | 个 | 3.00 | 2017/9/19 |
| 22 | 矩形止动垫片[6-35] | 个 | 2.00 | 2016/11/19 |
| 23 | 矩形止动垫片[6-35] | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 24 | 矩形止动垫片[6-35] | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 25 | 矩形止动垫片[6-35] | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 26 | 矩形止动垫片[6-35] | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 27 | 矩形止动垫片[6-35] | 个 | 2.00 | 2017/9/19 |
| 28 | 矩形止动垫片[6-35] | 个 | 2.00 | 2017/9/19 |
| 29 | 螺钉\BEARING Φ750 21437623 | 个 | 22.00 | 2016/10/18 |
| 30 | 螺钉\BEARING Φ750 21437623 | 个 | 22.00 | 2016/10/25 |
| 31 | 螺钉\BEARING Φ750 21437623 | 个 | 22.00 | 2017/12/9 |
| 32 | 螺钉\BEARING Φ750 21437623 | 个 | 22.00 | 2017/12/9 |
| 33 | 垫圈\BEARING Φ750 22112311 | 个 | 5.00 | 2016/9/19 |
| 34 | 垫圈\BEARING Φ750 22112311 | 个 | 9.00 | 2016/11/19 |
| 35 | 垫圈\BEARING Φ750 22112311 | 个 | 4.00 | 2016/11/19 |
| 36 | 垫圈\BEARING Φ750 22112311 | 个 | 4.00 | 2016/12/13 |
| 37 | 垫圈\BEARING Φ750 22112311 | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 38 | 垫圈\BEARING Φ750 22112311 | 个 | 5.00 | 2017/9/19 |
| 39 | 垫圈\BEARING Φ750 22112311 | 个 | 4.00 | 2017/9/19 |
| 40 | 垫圈\BEARING Φ750 22112311 | 个 | 5.00 | 2017/9/19 |
| 41 | 垫圈\BEARING Φ750 22112311 | 个 | 4.00 | 2017/9/19 |
| 42 | 螺钉\BEARING Φ750 21437284 | 个 | 48.00 | 2016/10/13 |
| 43 | 螺钉\BEARING Φ750 21437284 | 个 | 48.00 | 2016/11/19 |
| 44 | 螺钉\BEARING Φ750 21437284 | 个 | 48.00 | 2017/9/17 |
| 45 | 螺钉\BEARING Φ750 21437284 | 个 | 48.00 | 2017/9/17 |
| 46 | 垫圈\BEARING Φ750 P164 9 | 个 | 2.00 | 2016/11/19 |
| 47 | 垫圈\BEARING Φ750 P164 9 | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 48 | 垫圈\BEARING Φ750 P164 9 | 个 | 2.00 | 2017/7/15 |
| 49 | 垫圈\BEARING Φ750 P164 9 | 个 | 2.00 | 2017/7/15 |
| 50 | 螺钉\BEARING Φ750 21437244 | 个 | 12.00 | 2016/10/13 |
| 51 | 螺钉\BEARING Φ750 21437244 | 个 | 12.00 | 2016/11/19 |
| 52 | 螺钉\BEARING Φ750 21437244 | 个 | 12.00 | 2017/9/17 |
| 53 | 螺钉\BEARING Φ750 21437244 | 个 | 12.00 | 2017/9/17 |
| 54 | 垫圈\GBV W70115 D753G82579P01 | 个 | 1.00 | 2016/10/22 |
| 55 | 垫圈\GBV W70115 D753G82579P01 | 个 | 1.00 | 2017/1/17 |
| 56 | 垫圈\GBV W70115 D753G82579P01 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 57 | 垫圈\GBV W70115 D753G82579P01 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 58 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ750 21417337 | 个 | 12.00 | 2016/12/3 |
| 59 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ750 21417337 | 个 | 6.00 | 2016/12/13 |
| 60 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ750 21417337 | 个 | 6.00 | 2017/9/17 |
| 61 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ750 21417337 | 个 | 6.00 | 2017/9/17 |
| 62 | 垫圈\LP平衡螺塞通道 20 22112711 | 个 | 8.00 | 2016/10/13 |
| 63 | 垫圈\LP平衡螺塞通道 20 22112711 | 个 | 8.00 | 2016/11/19 |
| 64 | 垫圈\LP平衡螺塞通道 20 22112711 | 个 | 8.00 | 2017/9/19 |
| 65 | 垫圈\LP平衡螺塞通道 20 22112711 | 个 | 8.00 | 2017/9/19 |
| 66 | 垫片[100*148*1.5mm] | 个 | 8.00 | 2016/11/19 |
| 67 | 垫片[100*148*1.5mm] | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 68 | 垫片[100*148*1.5mm] | 个 | 8.00 | 2017/9/26 |
| 69 | 垫片[100*148*1.5mm] | 个 | 8.00 | 2017/9/26 |
| 70 | 隔板\GBV W70020 D76412638P02 | 个 | 8.00 | 2016/10/13 |
| 71 | 隔板\GBV W70020 D76412638P02 | 个 | 8.00 | 2016/10/13 |
| 72 | 隔板\GBV W70020 D76412638P02 | 个 | 4.00 | 2016/10/13 |
| 73 | 隔板\GBV W70020 D76412638P02 | 个 | 32.00 | 2016/11/2 |
| 74 | 隔板\GBV W70020 D76412638P02 | 个 | 32.00 | 2017/9/2 |
| 75 | 隔板\GBV W70020 D76412638P02 | 个 | 32.00 | 2017/9/2 |
| 76 | 垫圈\前轴承箱GBV W70112 D804G00032P01 | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 77 | 垫圈\前轴承箱GBV W70112 D804G00032P01 | 个 | 1.00 | 2016/12/8 |
| 78 | 垫圈\前轴承箱GBV W70112 D804G00032P01 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 79 | 垫圈\前轴承箱GBV W70112 D804G00032P01 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 80 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 24.00 | 2016/9/19 |
| 81 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 24.00 | 2016/11/19 |
| 82 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 3.00 | 2017/12/9 |
| 83 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 3.00 | 2017/12/9 |
| 84 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 3.00 | 2017/12/9 |
| 85 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 3.00 | 2017/12/9 |
| 86 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 3.00 | 2017/12/9 |
| 87 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 3.00 | 2017/12/9 |
| 88 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 24.00 | 2017/12/9 |
| 89 | 螺钉\BEARING Φ630 21437552 | 个 | 24.00 | 2017/12/9 |
| 90 | 螺钉\BEARING Φ630 D704D02230P02 | 个 | 16.00 | 2016/9/19 |
| 91 | 螺钉\BEARING Φ630 D704D02230P02 | 个 | 16.00 | 2017/1/1 |
| 92 | 螺钉\BEARING Φ630 D704D02230P02 | 个 | 16.00 | 2017/10/17 |
| 93 | 螺钉\BEARING Φ630 D704D02230P02 | 个 | 16.00 | 2017/10/17 |
| 94 | 垫圈\BEARING Φ630 P68 16 | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 95 | 垫圈\BEARING Φ630 P68 16 | 个 | 1.00 | 2016/12/8 |
| 96 | 垫圈\BEARING Φ630 P68 16 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 97 | 垫圈\BEARING Φ630 P68 16 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 98 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91085P01 | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 99 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91085P01 | 个 | 1.00 | 2016/12/8 |
| 100 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91085P01 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 101 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91085P01 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 102 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91085P01 | 个 | 2.00 | 2017/9/26 |
| 103 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91085P01 | 个 | 2.00 | 2017/9/26 |
| 104 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91085P01 | 个 | 2.00 | 2017/9/26 |
| 105 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91059P01 | 个 | 5.00 | 2016/11/19 |
| 106 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91059P01 | 个 | 5.00 | 2016/12/8 |
| 107 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91059P01 | 个 | 5.00 | 2017/7/15 |
| 108 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91059P01 | 个 | 5.00 | 2017/7/15 |
| 109 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91059P01 | 个 | 10.00 | 2017/9/26 |
| 110 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91059P01 | 个 | 10.00 | 2017/9/26 |
| 111 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754G91059P01 | 个 | 10.00 | 2017/9/26 |
| 112 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 21417282 | 个 | 3.00 | 2016/9/19 |
| 113 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 21417282 | 个 | 3.00 | 2016/11/19 |
| 114 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 21417282 | 个 | 3.00 | 2017/9/17 |
| 115 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 21417282 | 个 | 3.00 | 2017/9/17 |
| 116 | 螺钉\BEARING Φ630 21437453 | 个 | 8.00 | 2016/9/19 |
| 117 | 螺钉\BEARING Φ630 21437453 | 个 | 8.00 | 2016/11/19 |
| 118 | 螺钉\BEARING Φ630 21437453 | 个 | 8.00 | 2017/9/17 |
| 119 | 螺钉\BEARING Φ630 21437453 | 个 | 8.00 | 2017/9/17 |
| 120 | 垫圈\BEARING Φ630 20151102678 | 个 | 8.00 | 2016/9/19 |
| 121 | 垫圈\BEARING Φ630 20151102678 | 个 | 8.00 | 2016/11/19 |
| 122 | 垫圈\BEARING Φ630 20151102678 | 个 | 8.00 | 2017/9/17 |
| 123 | 垫圈\BEARING Φ630 20151102678 | 个 | 8.00 | 2017/9/17 |
| 124 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 P68 36 | 个 | 1.00 | 2016/9/19 |
| 125 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 P68 36 | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 126 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 P68 36 | 个 | 1.00 | 2017/10/17 |
| 127 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 P68 36 | 个 | 1.00 | 2017/10/17 |
| 128 | 接头\BEARING Φ630 W75SS06004G02/P68 39 | 个 | 4.00 | 2016/11/19 |
| 129 | 接头\BEARING Φ630 W75SS06004G02/P68 39 | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 130 | 接头\BEARING Φ630 W75SS06004G02/P68 39 | 个 | 4.00 | 2016/12/20 |
| 131 | 接头\BEARING Φ630 W75SS06004G02/P68 39 | 个 | 4.00 | 2017/9/19 |
| 132 | 接头\BEARING Φ630 W75SS06004G02/P68 39 | 个 | 4.00 | 2017/9/19 |
| 133 | 垫圈\BEARING Φ630 D754G91063P01 DN32 | 个 | 2.00 | 2016/9/19 |
| 134 | 垫圈\BEARING Φ630 D754G91063P01 DN32 | 个 | 2.00 | 2016/11/19 |
| 135 | 垫圈\BEARING Φ630 D754G91063P01 DN32 | 个 | 2.00 | 2017/7/15 |
| 136 | 垫圈\BEARING Φ630 D754G91063P01 DN32 | 个 | 2.00 | 2017/7/15 |
| 137 | 垫圈\BEARING Φ630 D754G91063P01 DN32 | 个 | 4.00 | 2017/9/26 |
| 138 | 垫圈\BEARING Φ630 D754G91063P01 DN32 | 个 | 4.00 | 2017/9/26 |
| 139 | 垫圈\BEARING Φ630 D754G91063P01 DN32 | 个 | 4.00 | 2017/9/26 |
| 140 | 密封垫\HN1089-6.43/280/269-H D753G82601P01 | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 141 | 密封垫\HN1089-6.43/280/269-H D753G82601P01 | 个 | 1.00 | 2016/12/20 |
| 142 | 密封垫\HN1089-6.43/280/269-H D753G82601P01 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 143 | 密封垫\HN1089-6.43/280/269-H D753G82601P01 | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 144 | 垫圈\BEARING Φ630 22112A15 20 | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 145 | 垫圈\BEARING Φ630 22112A15 20 | 个 | 1.00 | 2016/12/13 |
| 146 | 垫圈\BEARING Φ630 22112A15 20 | 个 | 1.00 | 2017/9/19 |
| 147 | 垫圈\BEARING Φ630 22112A15 20 | 个 | 1.00 | 2017/9/19 |
| 148 | 螺钉\BEARING Φ630 21437551 | 个 | 4.00 | 2016/9/19 |
| 149 | 螺钉\BEARING Φ630 21437551 | 个 | 4.00 | 2016/10/18 |
| 150 | 螺钉\BEARING Φ630 21437551 | 个 | 4.00 | 2017/12/9 |
| 151 | 螺钉\BEARING Φ630 21437551 | 个 | 4.00 | 2017/12/9 |
| 152 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 P68 19 | 个 | 6.00 | 2016/9/19 |
| 153 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 P68 19 | 个 | 6.00 | 2016/11/19 |
| 154 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 P68 19 | 个 | 6.00 | 2017/9/17 |
| 155 | 圆柱头内六角螺钉\BEARING Φ630 P68 19 | 个 | 6.00 | 2017/9/17 |
| 156 | 垫圈\BEARING Φ630 D753G82476P01 | 个 | 1.00 | 2016/12/13 |
| 157 | 垫圈\BEARING Φ630 D753G82476P01 | 个 | 2.00 | 2017/5/18 |
| 158 | 垫圈\BEARING Φ630 D753G82476P01 | 个 | 1.00 | 2017/12/9 |
| 159 | 垫圈\BEARING Φ630 D753G82476P01 | 个 | 1.00 | 2017/12/9 |
| 160 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P01 | 个 | 24.00 | 2016/10/22 |
| 161 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P01 | 个 | 48.00 | 2016/12/5 |
| 162 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P01 | 个 | 24.00 | 2017/9/19 |
| 163 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P01 | 个 | 24.00 | 2017/9/19 |
| 164 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P02 | 个 | 24.00 | 2016/10/22 |
| 165 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P02 | 个 | 48.00 | 2016/12/5 |
| 166 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P02 | 个 | 24.00 | 2017/9/19 |
| 167 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P02 | 个 | 24.00 | 2017/9/19 |
| 168 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P03 | 个 | 48.00 | 2016/10/13 |
| 169 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P03 | 个 | 96.00 | 2017/1/1 |
| 170 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P03 | 个 | 48.00 | 2017/10/17 |
| 171 | 垫片\BEARING Φ630 D753G82488P03 | 个 | 48.00 | 2017/10/17 |
| 172 | 垫片\BEARING Φ750 DB4303914P02 | 个 | 24.00 | 2016/10/22 |
| 173 | 垫片\BEARING Φ750 DB4303914P02 | 个 | 24.00 | 2016/12/5 |
| 174 | 垫片\BEARING Φ750 DB4303914P02 | 个 | 24.00 | 2017/10/17 |
| 175 | 垫片\BEARING Φ750 DB4303914P02 | 个 | 24.00 | 2017/10/17 |
| 176 | 垫片\BEARING Φ750 DB4303914P03 | 个 | 48.00 | 2016/10/13 |
| 177 | 垫片\BEARING Φ750 DB4303914P03 | 个 | 48.00 | 2016/12/5 |
| 178 | 垫片\BEARING Φ750 DB4303914P03 | 个 | 48.00 | 2017/10/17 |
| 179 | 垫片\BEARING Φ750 DB4303914P03 | 个 | 48.00 | 2017/10/17 |
| 180 | 隔板\BEARING REDRESSAL Φ750 D752G70862P01 | 个 | 2.00 | 2016/12/5 |
| 181 | 隔板\BEARING REDRESSAL Φ750 D752G70862P01 | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 182 | 隔板\BEARING REDRESSAL Φ750 D752G70862P01 | 个 | 2.00 | 2017/10/17 |
| 183 | 隔板\BEARING REDRESSAL Φ750 D752G70862P01 | 个 | 2.00 | 2017/10/17 |
| 184 | 销\HN1089-6.43/280/269-H D753D80446P01 | 个 | 8.00 | 2016/10/19 |
| 185 | 销\HN1089-6.43/280/269-H D753D80446P01 | 个 | 4.00 | 2016/12/13 |
| 186 | 销\HN1089-6.43/280/269-H D753D80446P01 | 个 | 8.00 | 2017/2/22 |
| 187 | 销\HN1089-6.43/280/269-H D753D80446P01 | 个 | 4.00 | 2017/2/22 |
| 188 | 销\HN1089-6.43/280/269-H D753D80446P01 | 个 | 1.00 | 2017/11/8 |
| 189 | 销\HN1089-6.43/280/269-H D753D80446P01 | 个 | 1.00 | 2017/11/8 |
| 190 | 销\HN1089-6.43/280/269-H D753D80446P01 | 个 | 1.00 | 2017/11/8 |
| 191 | 销\HN1089-6.43/280/269-H D753D80446P01 | 个 | 1.00 | 2017/11/8 |
| 192 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H DF801-R33 FPM | 个 | 4.00 | 2016/10/19 |
| 193 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H DF801-R49 FPM | 个 | 4.00 | 2016/10/19 |
| 194 | 密封圈\HN1089-6.43/280/269-H HTGTJ1000C-11 | 个 | 4.00 | 2016/9/23 |
| 195 | 密封圈\HN1089-6.43/280/269-H HTGTJ1000C-12 | 个 | 3.00 | 2016/9/23 |
| 196 | 密封圈\HN1089-6.43/280/269-H HTGTJ1000C-13 | 个 | 7.00 | 2016/9/23 |
| 197 | 密封圈\HN1089-6.43/280/269-H HTGTJ1000C-14 | 个 | 1.00 | 2016/9/23 |
| 198 | 碟形垫圈\TA1100-78 M24 304 | 个 | 1.00 | 2016/12/17 |
| 199 | 垫片\HN1089-6.43/280/269-H D744D90197P01 | 个 | 2.00 | 2017/9/26 |
| 200 | 垫片\HN1089-6.43/280/269-H D744D90197P01 | 个 | 2.00 | 2017/9/26 |
| 201 | 垫片\HN1089-6.43/280/269-H D744D90197P01 | 个 | 2.00 | 2017/9/26 |
| 202 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D753G82555P01 | 个 | 6.00 | 2017/9/26 |
| 203 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D753G82555P01 | 个 | 6.00 | 2017/9/26 |
| 204 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D753G82555P01 | 个 | 6.00 | 2017/9/26 |
| 205 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754D90643P10 | 个 | 12.00 | 2017/9/26 |
| 206 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754D90643P10 | 个 | 12.00 | 2017/9/26 |
| 207 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D754D90643P10 | 个 | 12.00 | 2017/9/26 |
| 208 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D753G82554P01 | 个 | 12.00 | 2017/9/26 |
| 209 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D753G82554P01 | 个 | 12.00 | 2017/9/26 |
| 210 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D753G82554P01 | 个 | 12.00 | 2017/9/26 |
| 211 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D804G00032P01 | 个 | 2.00 | 2017/9/26 |
| 212 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D804G00032P01 | 个 | 2.00 | 2017/9/26 |
| 213 | 垫圈\HN1089-6.43/280/269-H D804G00032P01 | 个 | 2.00 | 2017/9/26 |
| 214 | 比例阀HDG5V5密封套件 | 套 | 2.00 | 2017/9/12 |
| 215 | 发电机轴承盖螺栓[GB5783 M30*80 8.8级] | 个 | 10.00 | 2016/11/7 |
| 216 | 开口弹簧 SPLIT RING[SC2530110] | 个 | 5.00 | 2016/8/1 |
| 217 | 开口弹簧 SPLIT RING[SC2530110] | 个 | 5.00 | 2015/3/20 |
| 218 | O型圈\MSTM 58/6200/R107 | 个 | 1.00 | 2016/8/24 |
| 219 | O-RING 142.47*3.53 POS. 6.3.5.4 | 个 | 1.00 | 2016/8/24 |
| 220 | O-RING 11.91*2.62 POS. 6.3.5.7 | 个 | 1.00 | 2016/8/24 |
| 221 | O型圈\MSTM 58/6200/R107 | 个 | 2.00 | 2016/8/24 |
| 222 | O型圈\MSTM 58/6200/R107 | 个 | 2.00 | 2016/8/24 |
| 223 | 垫圈\GBV W70006 D830K11728P09 | 个 | 2.00 | 2016/9/1 |

物资清单（标的7:机械、泵及泵配件）（19项）

| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 数量 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴封环\SC65-200 430.00 PTFE | 套 | 2.00 | 2016/10/10 |
| 2 | M滤芯 MCARTRIDGE 12”0.45Μ | 套 | 2.00 | 2017/2/17 |
| 3 | 气体过滤器 | 个 | 1.00 | 2016/12/17 |
| 4 | 气体过滤器 | 个 | 2.00 | 2017/1/22 |
| 5 | 滤芯 FILTER CARTRIDGE N/A | 个 | 2.00 | 2017/2/17 |
| 6 | 滤芯 FILTER CARTRIDGE N/A | 个 | 4.00 | 2017/3/20 |
| 7 | U型密封圈[QBK-40] | 套 | 4.00 | 2017/8/2 |
| 8 | 离子交换柱[HTResin-K055D-660] | 个 | 11.00 | 2017/2/8 |
| 9 | 冷却塔专用皮带减速器[8#] | 个 | 2.00 | 2017/10/14 |
| 10 | 冷却塔专用皮带减速器[10#] | 个 | 2.00 | 2017/10/14 |
| 11 | 冷却塔风机叶片(包括轮毂） | 个 | 1.00 | 2017/10/14 |
| 12 | 冷却塔风机叶片(包括轮毂） | 个 | 2.00 | 2017/10/26 |
| 13 | 过滤器[DN50 P=1.0bar] | 个 | 2.00 | 2017/9/5 |
| 14 | 滤芯回收袋 Recycling bag | 卷 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 15 | 软管\GHC 2PP.125 GLAA0745 | 个 | 1.00 | 2015/3/10 |
| 16 | 轴套\SPNFN450-830A 150/170×268 | 个 | 3.00 | 2015/3/9 |
| 17 | 轴\SPNFN450-830A 210×1548 05Cr17Ni4Cu4Nb | 个 | 2.00 | 2015/3/9 |
| 18 | 叶轮\SPNFN450-830A 830×157-179 | 个 | 2.00 | 2015/3/9 |
| 19 | 风扇 FAN 100*5N | 个 | 1.00 | 2017/2/1 |

物资清单（标的8：通用设备及配件、通用仪器仪表、密封件）（230项）

| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 数量 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器[S 261-C10] | 个 | 2.00 | 2016/9/1 |
| 2 | 自动空气开关[S201-C1] | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 3 | 自动开关[C65N（C）2P 10A] | 个 | 2.00 | 2015/1/27 |
| 4 | 自动开关[C65N（C）2P 10A] | 个 | 1.00 | 2017/11/27 |
| 5 | 低压断路器;E2N/MS 1250 WMP 3P ACC：M48V;Y048V; | 台 | 1.00 | 2015/3/15 |
| 6 | 低压断路器;E2N/MS 1250 WMP 3P ACC：M48V;Y048V; | 台 | 1.00 | 2015/3/15 |
| 7 | 低压断路器;E2N/MS 1250 WMP 3P ACC：M48V;Y048V; | 台 | 1.00 | 2015/3/15 |
| 8 | 低压断路器;E2N/MS 1250 WMP 3P ACC：M48V;Y048V; | 台 | 1.00 | 2016/7/18 |
| 9 | 塑壳断路器[T2N160 TMD100 690VAC 100A] | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 10 | 塑壳断路器[T2N160 TMD100 690VAC 100A] | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 11 | 空气开关[S202-C6 C6/2P] | 个 | 8.00 | 2016/11/1 |
| 12 | 抽屉开关[断路器T2N160TMD50 8E/2 DL1] | 个 | 1.00 | 2018/2/6 |
| 13 | 接触器合闸线圈[MAC ED1.0 UNIT ASSEMBLY 110 130V | 个 | 35.00 | 2015/2/13 |
| 14 | 断路器[S202-C2] | 个 | 6.00 | 2017/1/12 |
| 15 | 手动按钮[ZB2-BA4C+ZB2-BE102C 红 240V 3A 10A] | 个 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 16 | 电机保护开关[3RV1021-0JA10 260VAC] | 个 | 1.00 | 2017/6/16 |
| 17 | 电子式压力开关\0.04-0.4MPa 0.2级 R1/2" 本安型 | 套 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 18 | 电子式压力开关\0.04-0.4MPa 0.2级 R1/2" 本安型 | 套 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 19 | 电子式压力开关\0.04-0.4MPa 0.2级 R1/2" 本安型 | 套 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 20 | 断路器[S202-C25 2] | 个 | 2.00 | 2016/7/8 |
| 21 | 低压负荷开关[interpact INS 63 690V 63A 50HZ] | 个 | 2.00 | 2016/7/8 |
| 22 | 交流微型断路器[S262UC-C32 AC400V 32A] | 个 | 3.00 | 2016/12/17 |
| 23 | 微型断路器[S262UC-C6 DC220V 6A] | 个 | 3.00 | 2016/12/17 |
| 24 | 空气开关[C65N-4A/2P] | 个 | 1.00 | 2015/4/23 |
| 25 | 断路器[S202-C16] | 个 | 3.00 | 2018/1/12 |
| 26 | 选择开关 SELECTOR SWITCH[41 VP] | 个 | 2.00 | 2016/8/15 |
| 27 | 空气开关[iC65N/3PD10A/施耐德] | 个 | 4.00 | 2015/3/13 |
| 28 | 空气开关[iC65N/3PD10A/施耐德] | 个 | 1.00 | 2016/7/22 |
| 29 | 空气开关switch[C65N-C10A/2P] | 个 | 4.00 | 2015/2/9 |
| 30 | 微型断路器[iC65N-C16A/4P] | 个 | 3.00 | 2016/8/5 |
| 31 | 微型断路器[iC65H-C4A/2P] | 个 | 1.00 | 2016/7/22 |
| 32 | 微型断路器[iC65H-C4A/2P] | 个 | 2.00 | 2017/11/9 |
| 33 | 带灯按钮(白) | 个 | 1.00 | 2016/10/19 |
| 34 | 按钮(绿) | 个 | 2.00 | 2016/10/20 |
| 35 | 带灯按钮 | 个 | 4.00 | 2016/10/19 |
| 36 | 微型断路器[iC65N 2P C10A] | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 37 | 微型断路器[iC65N 2P C10A] | 个 | 3.00 | 2016/7/7 |
| 38 | 微型断路器[iC65N 2P C10A] | 个 | 6.00 | 2016/8/5 |
| 39 | 微型断路器-6kA[iC65N 4P D16A] | 个 | 1.00 | 2016/8/5 |
| 40 | 固定式塑壳断路器[T2N160 TMD100 3P FF] | 个 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 41 | 固定式塑壳断路器[T2N160 TMD100 3P FF] | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 42 | 固定式塑壳断路器[T2N160 TMD100 3P FF] | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 43 | 固定式塑壳断路器[T2N160 TMD100 3P FF] | 个 | 5.00 | 2016/12/1 |
| 44 | 两位五通电磁阀\常闭 3/8" 黄铜 不防爆 DC48V | 个 | 5.00 | 2016/9/20 |
| 45 | I/O模块\PCI-1730 | 个 | 15.00 | 2016/9/20 |
| 46 | 断路器[DS201 C10 AC300] | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 47 | 微型断路器[S203-D16] | 个 | 10.00 | 2016/9/20 |
| 48 | 控制电源开关[S202M-C4DC] | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 49 | 控制电源开关[S202M-C4DC] | 个 | 1.00 | 2017/1/12 |
| 50 | 断路器[T3N250TMD200 AC380V 200A] | 个 | 2.00 | 2015/3/15 |
| 51 | 断路器[T3N250TMD200 AC380V 200A] | 个 | 1.00 | 2015/3/15 |
| 52 | 断路器[T3N250TMD200 AC380V 200A] | 个 | 2.00 | 2016/3/29 |
| 53 | 断路器[T3N250TMD200 AC380V 200A] | 个 | 1.00 | 2016/3/29 |
| 54 | 按钮 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 55 | 按钮 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 56 | 按钮 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 57 | 按钮 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 58 | 操作按钮 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 59 | 操作按钮 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 60 | 带灯按钮 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 61 | 带灯按钮 | 个 | 2.00 | 2017/12/20 |
| 62 | 复位按钮帽[M P1-10B Black] | 个 | 16.00 | 2016/12/1 |
| 63 | 断路器[DDA203 AC-25/0.03+S203M-C16DC] | 个 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 64 | 断路器[DDA202 AC-25/0.01+S202-D20] | 个 | 3.00 | 2016/9/20 |
| 65 | 电源开关[S202M-B06 极数:2] | 个 | 3.00 | 2016/3/29 |
| 66 | 断路器[C65H 2P 10A (iC65H C10A) 2P] | 个 | 5.00 | 2016/8/5 |
| 67 | 塑壳断路器[T2N160 3P TMD100/1000 FF 极数：3] | 个 | 2.00 | 2016/8/1 |
| 68 | 空气开关[IC65N 2P C16A AC 220V 电流：16A] | 个 | 2.00 | 2016/7/8 |
| 69 | 空气开关[IC65N 2P C16A AC 220V 电流：16A] | 个 | 2.00 | 2016/10/19 |
| 70 | 空气开关[IC65N 2P C16A AC 220V 电流：16A] | 个 | 4.00 | 2018/1/25 |
| 71 | 空气开关[IC65N 2P C16A AC 220V 电流：16A] | 个 | 1.00 | 2018/1/25 |
| 72 | 停止按钮开关[3SB3400-OA 红] | 个 | 2.00 | 2016/8/24 |
| 73 | MS系列电动机起动器[MS325-20] | 个 | 4.00 | 2017/1/12 |
| 74 | MS系列电动机起动器[MS325-20] | 个 | 5.00 | 2017/7/10 |
| 75 | 空气开关[IC65N C63A 3P] | 个 | 6.00 | 2018/5/11 |
| 76 | 断路器[S201 C10] | 个 | 3.00 | 2018/1/10 |
| 77 | 按钮[XB2BW36B1C24V(ZB2BW36C-ZB2BWB61C)] | 个 | 2.00 | 2018/4/17 |
| 78 | 按钮[XB2BW34B1C24V] | 个 | 2.00 | 2018/3/12 |
| 79 | 按钮[XB2BW33B1C24V(ZB2BW33C-ZB2BWB31C)] | 个 | 2.00 | 2018/3/8 |
| 80 | 断路器[IC65D162P 220V] | 个 | 6.00 | 2018/5/23 |
| 81 | 空气开关辅助触点[S2C-S/H6R] | 个 | 8.00 | 2016/11/7 |
| 82 | 冷凝器左水室垫片\LC210H-6.6P/P2 S1279 ZT/30 | 个 | 2.00 | 2016/8/29 |
| 83 | 复合垫片\Φ580×520×2 304L+FG | 个 | 1.00 | 2016/10/24 |
| 84 | 复合垫片\Φ580×520×2 304L+FG | 个 | 1.00 | 2016/10/24 |
| 85 | 复合垫片\Φ580×520×2 304L+FG | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 86 | 复合垫片\Φ580×520×2 304L+FG | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 87 | 复合垫片\Φ580×520×2 304L+FG | 个 | 1.00 | 2017/9/26 |
| 88 | 复合垫片\Φ580×520×2 304L+FG | 个 | 1.00 | 2017/9/26 |
| 89 | 复合垫片\Φ580×520×2 304L+FG | 个 | 1.00 | 2017/9/26 |
| 90 | 复合垫片\Φ580×520×2 304L+FG | 个 | 1.00 | 2017/9/26 |
| 91 | 非金属垫片\160×364×2 NAS | 个 | 1.00 | 2016/10/22 |
| 92 | 非金属垫片\160×364×2 NAS | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 93 | 非金属垫片\160×364×2 NAS | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 94 | 非金属垫片\160×364×2 NAS | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 95 | 非金属垫片\160×364×2 NAS | 个 | 2.00 | 2016/10/22 |
| 96 | 非金属垫片\160×364×2 NAS | 个 | 2.00 | 2016/11/19 |
| 97 | 非金属垫片\160×364×2 NAS | 个 | 2.00 | 2017/7/15 |
| 98 | 非金属垫片\160×364×2 NAS | 个 | 2.00 | 2017/7/15 |
| 99 | 非金属垫片\180×240×2 FG | 个 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 100 | 非金属垫片\180×240×2 FG | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 101 | 非金属垫片\180×240×2 FG | 个 | 1.00 | 2017/7/15 |
| 102 | 无石棉垫片\Φ210×162×2.0 NAS | 个 | 2.00 | 2016/10/25 |
| 103 | 成型填料\Φ74×50×12 石墨编织+柔性石墨 | 套 | 4.00 | 2016/10/8 |
| 104 | 非标基本型缠绕垫片\Φ93.2×71.9×4.5 316石墨 | 个 | 10.00 | 2016/12/17 |
| 105 | 非标基本型缠绕垫片\Φ266×226×4 316石墨 | 个 | 10.00 | 2016/12/17 |
| 106 | 非标基本型缠绕垫片\Φ217×189.4×4.5 316石墨 | 个 | 10.00 | 2016/12/17 |
| 107 | 非标基本型缠绕垫片\Φ318×276×4 316L石墨 | 个 | 10.00 | 2016/12/17 |
| 108 | 出口法兰垫片[D2222-D65-2.0（核级）] | 个 | 6.00 | 2016/7/4 |
| 109 | O型密封圈\Φ61.8×3.1 FKM | 个 | 2.00 | 2017/1/1 |
| 110 | 膜片\657/46 | 套 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 111 | 膜片\657/60 | 套 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 112 | 四氟垫片\Φ255×210×1 PTFE | 个 | 2.00 | 2016/11/1 |
| 113 | 四氟垫片\Φ255×210×1 PTFE | 个 | 1.00 | 2016/12/17 |
| 114 | 硬PTFE[40*50*1.5] | 个 | 2.00 | 2016/11/1 |
| 115 | 硬PTFE[40*50*1.5] | 个 | 2.00 | 2016/11/1 |
| 116 | 硬PTFE[40*50*1.5] | 个 | 1.00 | 2016/12/17 |
| 117 | 非标基本型缠绕垫片\Φ84×50×3 316L石墨 | 个 | 20.00 | 2016/8/15 |
| 118 | 非标基本型缠绕垫片\Φ98×62×3 316L石墨 | 个 | 40.00 | 2016/8/15 |
| 119 | 非标基本型缠绕垫片\Φ158.3×130.7×4.5 316L石墨 | 个 | 60.00 | 2016/8/15 |
| 120 | 标准基本型缠绕垫片\CL150DN125 316LFG 4.5 | 个 | 10.00 | 2016/8/15 |
| 121 | 非标基本型缠绕垫片\Φ210×170×4 316L石墨 | 个 | 4.00 | 2016/8/15 |
| 122 | 非标基本型缠绕垫片\Φ324.9×284.7×4.5 316L石墨 | 个 | 20.00 | 2016/8/15 |
| 123 | 非标基本型缠绕垫片\Φ382.1×341.8×4.5 316L石墨 | 个 | 4.00 | 2016/8/15 |
| 124 | 非标基本型缠绕垫片\Φ471×424.4×4.5 316L石墨 | 个 | 3.00 | 2016/8/15 |
| 125 | 非标基本型缠绕垫片\Φ585.3×532.3×4.5 316L石墨 | 个 | 3.00 | 2016/8/15 |
| 126 | O型密封圈\SH250WC/SH300WC 22272751 | 个 | 6.00 | 2016/11/1 |
| 127 | O型密封圈\SH250WC/SH300WC 39328018 | 个 | 6.00 | 2016/11/1 |
| 128 | O型密封圈\SH250WC/SH300WC 39404157 | 个 | 12.00 | 2016/11/1 |
| 129 | 风扇\SH250WC/SH300WC 39919188 304 | 个 | 1.00 | 2016/12/2 |
| 130 | 风扇\SH250WC/SH300WC 39919188 304 | 个 | 1.00 | 2017/4/5 |
| 131 | 软管\SH250WC/SH300WC 35120260 | 个 | 1.00 | 2017/11/21 |
| 132 | 球阀\SH250WC/SH300WC 39105754 Q235 | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 133 | 密封垫\SH250WC/SH300WC 39330261 | 个 | 6.00 | 2016/12/26 |
| 134 | 四氟垫片\Φ617×530×5 PTFE | 个 | 18.00 | 2017/9/4 |
| 135 | 四氟垫片\Φ617×530×5 PTFE | 个 | 4.00 | 2017/10/22 |
| 136 | 垫片[FOR DN3400 φ48/φ33/δ=1.5] | 个 | 8.00 | 2017/3/1 |
| 137 | 垫片[FOR DN3400 φ48/φ33/δ=1.5] | 个 | 8.00 | 2017/3/1 |
| 138 | 窥视镜垫片 FOR DN3400 | 个 | 16.00 | 2017/9/4 |
| 139 | 接头\SH250WC/SH300WC 39172945 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 140 | 过渡接头\SH250WC/SH300WC 39213202 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 141 | 油封[Φ90*Φ65*12] | 个 | 6.00 | 2017/10/14 |
| 142 | 接头\SH250WC/SH300WC 95973053 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 143 | 接头\SH250WC/SH300WC 95973301 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 144 | 接头\SH250WC/SH300WC 95937587 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 145 | 过渡接头\SH250WC/SH300WC 39175187 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 146 | 接头\SH250WC/SH300WC 39173042 FTFE | 个 | 6.00 | 2017/5/11 |
| 147 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 95973038 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 148 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 39310396 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 149 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 39476965 FTFE | 个 | 4.00 | 2017/5/11 |
| 150 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 39590724 FTFE | 个 | 4.00 | 2017/5/11 |
| 151 | T型接头\SH250WC/SH300WC 39155346 | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 152 | 接头\SH250WC/SH300WC 95938148 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 153 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 39412036 FTFE | 个 | 4.00 | 2017/5/11 |
| 154 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 95937652 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 155 | 接头\SH250WC/SH300WC 95937538 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 156 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 39172341 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 157 | 接头\SH250WC/SH300WC 39311030 PEEK | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 158 | T型接头\SH250WC/SH300WC 39590542 | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 159 | 接头\SH250WC/SH300WC 95962601 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 160 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 95955662 FTFE | 个 | 4.00 | 2017/5/11 |
| 161 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 39172952 FTFE | 个 | 4.00 | 2017/5/11 |
| 162 | T型接头\SH250WC/SH300WC 95937165 | 个 | 4.00 | 2017/5/11 |
| 163 | 接头\SH250WC/SH300WC 50003620 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 164 | 接头\SH250WC/SH300WC 95937512 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 165 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 95953337 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 166 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 39172994 FTFE | 个 | 6.00 | 2017/5/11 |
| 167 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 95259305 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 168 | T型接头\SH250WC/SH300WC 95954244 | 个 | 4.00 | 2017/5/11 |
| 169 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 95946026 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 170 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 95937728 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 171 | 油封[Φ90*Φ70*12] | 个 | 8.00 | 2017/10/14 |
| 172 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 95974531 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 173 | T型接头\SH250WC/SH300WC 95986931 | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 174 | T型接头\SH250WC/SH300WC 95429890 | 个 | 4.00 | 2017/5/11 |
| 175 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 95934402 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 176 | T型接头\SH250WC/SH300WC 39591565 | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 177 | 直角接头\SH250WC/SH300WC 39583927 FTFE | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 178 | 密封圈\Φ65×62.1×3.55 EPDM | 套 | 6.00 | 2017/9/18 |
| 179 | 比例阀HDG5V8密封套件 | 套 | 2.00 | 2017/9/12 |
| 180 | 不锈钢金属缠绕垫片[Φ72.5/Φ87.5 GB/T4622.2-2008] | 个 | 10.00 | 2017/5/11 |
| 181 | 不锈钢金属缠绕垫片[Φ394.5/Φ421.5 GB/T4622.2-2008] | 个 | 10.00 | 2017/4/1 |
| 182 | 不锈钢金属缠绕垫片[Φ496.5/523.5 GB/T4622.2-2008] | 个 | 2.00 | 2017/5/11 |
| 183 | 不锈钢金属缠绕垫片[Φ496.5/523.5 GB/T4622.2-2008] | 个 | 8.00 | 2017/5/19 |
| 184 | 不锈钢金属缠绕垫片[Φ291.5/Φ312.5 GB/T4622.2-2008] | 个 | 10.00 | 2017/5/11 |
| 185 | 不锈钢金属缠绕垫片[Φ342.5/Φ363.5 GB/T4622.2-2008] | 个 | 10.00 | 2017/4/1 |
| 186 | 下填料底垫[TY08-27] | 个 | 8.00 | 2017/7/1 |
| 187 | O型密封圈\Φ346×5.5 FPM | 个 | 3.00 | 2017/7/18 |
| 188 | 非标带内环缠绕垫片\Φ363.5×342.5×330×3 304石墨304 | 个 | 10.00 | 2017/7/13 |
| 189 | 非标带内环缠绕垫片\Φ523.5×496.5×480×4.5 304石墨304 | 个 | 10.00 | 2017/7/13 |
| 190 | 带内环型缠绕式垫片[D1=279 D2=291.5 D3=312.5] | 个 | 10.00 | 2017/7/13 |
| 191 | O型密封圈\Φ104.4×3.1 NBR | 个 | 6.00 | 2017/10/18 |
| 192 | O型圈 (油路系统) 主泵RER700 Ф20.3(内径)*2.4(线径) | 个 | 2.00 | 2017/1/1 |
| 193 | 滤芯\预过滤器 ZC03 610×610×50 06Cr19Ni10 | 个 | 1.00 | 2016/8/18 |
| 194 | 滤芯\预过滤器 ZC03 610×610×50 06Cr19Ni10 | 个 | 3.00 | 2015/3/10 |
| 195 | 滤芯\高效过滤器 YM04 610×610×292 06Cr19Ni10 | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 196 | 滤芯\高效过滤器 YM04 610×610×292 06Cr19Ni10 | 个 | 6.00 | 2016/2/29 |
| 197 | 滤芯\高效过滤器 YM04 610×610×292 06Cr19Ni10 | 个 | 2.00 | 2016/6/14 |
| 198 | 滤芯\高效过滤器 YM04 610×610×292 06Cr19Ni10 | 个 | 1.00 | 2018/1/2 |
| 199 | 滤芯\高效过滤器 YM04 610×610×292 06Cr19Ni10 | 个 | 1.00 | 2018/1/2 |
| 200 | 滤芯\高效过滤器 YM04 610×610×292 06Cr19Ni10 | 个 | 6.00 | 2018/9/19 |
| 201 | 滤芯\高效过滤器 YM04 610×610×292 06Cr19Ni10 | 个 | 2.00 | 2018/9/19 |
| 202 | 滤芯\初效过滤器 ZC 1935×726×46 6063T5 | 个 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 203 | 滤芯\初效过滤器 ZC 1935×726×46 6063T5 | 个 | 2.00 | 2016/4/19 |
| 204 | 过滤器 N/A N/A 592*490*46 | 个 | 5.00 | 2016/2/29 |
| 205 | 预过滤器芯 N/A FOR 683*520*50/FP-10 | 个 | 12.00 | 2018/1/2 |
| 206 | 预过滤器芯 N/A FOR 683*520*50/FP-10 | 个 | 6.00 | 2018/1/2 |
| 207 | 预过滤器芯 N/A FOR 683*520*50/FP-10 | 个 | 9.00 | 2018/1/2 |
| 208 | 预过滤器芯 N/A FOR 683*520*50/FP-10 | 个 | 9.00 | 2018/1/2 |
| 209 | 预过滤器芯 N/A FOR 683*520*50/FP-10 | 个 | 18.00 | 2018/11/1 |
| 210 | 预过滤器芯 N/A FOR 683*520*50/FP-10 | 个 | 15.00 | 2018/11/1 |
| 211 | 预过滤器芯 N/A FOR 683*520*50/FP-10 | 个 | 1.00 | 2018/11/1 |
| 212 | 预过滤器芯 N/A FOR 683*520*50/FP-10 | 个 | 18.00 | 2016/2/29 |
| 213 | 预过滤器芯 N/A FOR 683*520*50/FP-10 | 个 | 12.00 | 2016/7/18 |
| 214 | 滤芯\袋式中效过滤器 DE 628×428×400 6063T5 | 个 | 6.00 | 2019/5/20 |
| 215 | 滤芯\袋式中效过滤器 DE 628×428×400 6063T5 | 个 | 4.00 | 2020/1/14 |
| 216 | 空气过滤器\Q=1700m3/h 1~10μm 610×610×292 304/ | 台 | 1.00 | 2019/8/1 |
| 217 | O型密封圈\Φ40×5 NBR | 个 | 1.00 | 2016/8/24 |
| 218 | O型密封圈\Φ29.2×3.0 EPDM | 个 | 2.00 | 2016/8/24 |
| 219 | O型密封圈\Φ12×2 NBR | 个 | 7.00 | 2016/8/24 |
| 220 | O型密封圈\Φ11.5×2 NBR | 个 | 2.00 | 2016/8/24 |
| 221 | O型密封圈\Φ3.68×1.78 FPM | 个 | 15.00 | 2016/9/1 |
| 222 | O型密封圈\Φ600×8.6 NBR GB1235 | 个 | 4.00 | 2016/9/1 |
| 223 | O型密封圈\Φ75×5.7 NBR GB1235 | 个 | 6.00 | 2016/9/1 |
| 224 | 金属垫片\190×40×2 304 | 个 | 8.00 | 2016/8/16 |
| 225 | 金属垫片\190×40×2 304 | 个 | 8.00 | 2016/8/16 |
| 226 | 洗衣机控制面板[KH341A] | 个 | 2.00 | 2016/5/9 |
| 227 | 灯泡 BULBS[130 V-CL 513W 110~130VAC] | 个 | 1.00 | 2015/3/10 |
| 228 | 接线箱盖（“合叶、销轴及螺栓等零部件”与接线箱盖集成在一起）LV-JXX | 件 | 2.00 | 2016/2/29 |
| 229 | 接线箱盖（“合叶、销轴及螺栓等零部件”与接线箱盖集成在一起）LV-JXX | 件 | 10.00 | 2016/2/29 |
| 230 | 接线箱盖（“合叶、销轴及螺栓等零部件”与接线箱盖集成在一起）LV-JXX | 件 | 6.00 | 2016/2/29 |

物资清单（标的9：阀门材料等）（250项）

| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 数量 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸阀\Z41H-40 DN80 | 台 | 1.00 | 2016/9/20 |
| 2 | 冷凝器右水室垫片 | 个 | 2.00 | 2016/8/29 |
| 3 | 六角头螺钉[M24*40] | 个 | 22.00 | 2016/10/18 |
| 4 | 六角头螺钉[M24*40] | 个 | 22.00 | 2016/10/25 |
| 5 | 六角头螺钉[M24*40] | 个 | 22.00 | 2017/12/9 |
| 6 | 六角头螺钉[M24*40] | 个 | 22.00 | 2017/12/9 |
| 7 | 止动垫片\DKZ940H-150LB 无 21275214 | 个 | 112.00 | 2016/10/25 |
| 8 | 止动垫片\DKZ940H-150LB 无 21275214 | 个 | 224.00 | 2017/5/15 |
| 9 | 止动垫片\DKZ940H-150LB 无 21275214 | 个 | 112.00 | 2017/10/17 |
| 10 | 止动垫片\DKZ940H-150LB 无 21275214 | 个 | 112.00 | 2017/10/17 |
| 11 | 吊环螺钉\M20 316L GB/T825B | 个 | 2.00 | 2016/11/19 |
| 12 | 吊环螺钉\M20 316L GB/T825B | 个 | 2.00 | 2016/12/13 |
| 13 | 吊环螺钉\M20 316L GB/T825B | 个 | 2.00 | 2017/9/17 |
| 14 | 吊环螺钉\M20 316L GB/T825B | 个 | 2.00 | 2017/9/17 |
| 15 | 内锯齿锁紧垫圈\Φ12 65Mn GB/T861.2 | 个 | 24.00 | 2016/11/19 |
| 16 | 内锯齿锁紧垫圈\Φ12 65Mn GB/T861.2 | 个 | 20.00 | 2016/12/12 |
| 17 | 内锯齿锁紧垫圈\Φ12 65Mn GB/T861.2 | 个 | 20.00 | 2017/9/19 |
| 18 | 内锯齿锁紧垫圈\Φ12 65Mn GB/T861.2 | 个 | 20.00 | 2017/9/19 |
| 19 | 薄垫片[Δ=0.1 FOR BEARING 支持轴承 Φ750] | 个 | 24.00 | 2016/10/22 |
| 20 | 薄垫片[Δ=0.1 FOR BEARING 支持轴承 Φ750] | 个 | 24.00 | 2016/12/5 |
| 21 | 薄垫片[Δ=0.1 FOR BEARING 支持轴承 Φ750] | 个 | 24.00 | 2017/10/17 |
| 22 | 薄垫片[Δ=0.1 FOR BEARING 支持轴承 Φ750] | 个 | 24.00 | 2017/10/17 |
| 23 | 外卡环 RING RETAINING EXT FOR YJXSSA0100RFG | 个 | 2.00 | 2017/1/7 |
| 24 | 蝶板[D135*5.7 GB1235 DN900] | 个 | 1.00 | 2016/6/17 |
| 25 | 上下衬套[D110*5.7 GB1235] | 套 | 4.00 | 2016/6/17 |
| 26 | 缠绕垫片[φ94*φ80*3.4] FOR HJXSXA0050X | 个 | 2.00 | 2016/7/4 |
| 27 | 垫片\VASSSB0150-A S6590-ZL7 | 个 | 1.00 | 2016/11/18 |
| 28 | 填料 FOR WJPSSJ0350RAYG | 个 | 8.00 | 2016/7/4 |
| 29 | 填料 FOR WJPSSJ0350RAYG | 个 | 4.00 | 2016/7/4 |
| 30 | 中法兰垫片 FOR A48Y-25 | 个 | 13.00 | 2017/5/10 |
| 31 | 中法兰垫片 FOR A48Y-25 | 个 | 13.00 | 2017/5/10 |
| 32 | 中法兰垫片 FOR A48Y-25 | 个 | 13.00 | 2017/5/10 |
| 33 | 中法兰垫片 FOR A48Y-25 | 个 | 13.00 | 2017/5/10 |
| 34 | 中法兰垫片 FOR A48Y-25 | 个 | 13.00 | 2017/5/10 |
| 35 | 中法兰垫片 FOR A48Y-25 | 个 | 13.00 | 2017/5/10 |
| 36 | 中法兰垫片\A41H-16C FG | 个 | 2.00 | 2017/5/10 |
| 37 | 中法兰垫片\A41H-16C FG | 个 | 2.00 | 2017/5/10 |
| 38 | 垫片\H62 ZW161Y150LBYP025X6B-0/18 | 个 | 6.00 | 2016/8/1 |
| 39 | 六角螺母\M24 碳钢 5级 GB/T6172.1 | 个 | 7.00 | 2016/8/9 |
| 40 | 机械密封 M7N/55 | 个 | 2.00 | 2016/9/8 |
| 41 | 填料组件[FOR ZSRH-300LbB DN100] | 套 | 1.00 | 2016/11/19 |
| 42 | 气动隔膜阀[620 25D 8181410/N+C1201SL 法兰 DN25] | 个 | 3.00 | 2017/8/16 |
| 43 | 水泵(机械密封)[M37GN/65R] | 个 | 1.00 | 2016/8/19 |
| 44 | 高压泵(机械密封)[H7N/60] | 个 | 1.00 | 2016/8/19 |
| 45 | 平垫圈A级\Φ8 45# GB/T97.1 | 个 | 600.00 | 2016/5/10 |
| 46 | 六角螺母\M10 45# GB/T6170 | 个 | 50.00 | 2016/5/10 |
| 47 | 密封圈[φ10*2] | 个 | 2.00 | 2016/8/5 |
| 48 | 密封圈[φ10*2] | 个 | 2.00 | 2016/8/5 |
| 49 | 密封圈[φ10*2] | 个 | 3.00 | 2016/8/5 |
| 50 | 密封圈[φ10*2] | 个 | 48.00 | 2016/9/23 |
| 51 | 密封圈[φ16*2] | 个 | 12.00 | 2016/8/5 |
| 52 | 密封圈[φ16*2] | 个 | 12.00 | 2016/9/23 |
| 53 | 密封圈[φ16*2] | 个 | 12.00 | 2016/12/17 |
| 54 | 金属波纹垫[58*48.5*1] | 个 | 8.00 | 2016/11/1 |
| 55 | 预过滤容器盖密封 N/A A765574 N/A N/A | 个 | 4.00 | 2016/10/6 |
| 56 | 凝聚分离容器盖密封[65N974] | 个 | 4.00 | 2016/10/6 |
| 57 | 大颗粒过滤容器盖密封[A765530] | 个 | 1.00 | 2016/10/6 |
| 58 | 过滤容器盖密封[A455560] | 个 | 1.00 | 2016/6/29 |
| 59 | 过滤容器盖密封[A455560] | 个 | 2.00 | 2016/10/6 |
| 60 | 除酸容器盖密封[A455561] | 个 | 1.00 | 2016/6/29 |
| 61 | 除酸容器盖密封[A455561] | 个 | 2.00 | 2016/10/6 |
| 62 | 真空室密封[SK455512] | 个 | 1.00 | 2016/6/29 |
| 63 | 真空室密封[SK455512] | 个 | 2.00 | 2016/10/6 |
| 64 | O型圈[for KPS20-350] | 个 | 4.00 | 2016/9/7 |
| 65 | 柔性接头[KDT-（I）DN700 P=1.6MPa] | 个 | 1.00 | 2017/5/22 |
| 66 | 柔性接头[KDT-（I）DN700 P=1.6MPa] | 个 | 2.00 | 2017/5/22 |
| 67 | 柔性接头[KDT-（I）DN700 P=1.6MPa] | 个 | 1.00 | 2017/5/22 |
| 68 | 柔性接头[KDT-（I）DN700 P=1.6MPa] | 个 | 1.00 | 2017/5/22 |
| 69 | 柔性接头[KDT-（I）DN600 P=1.6MPa] | 个 | 1.00 | 2017/5/22 |
| 70 | 柔性接头[KDT-（I）DN600 P=1.6MPa] | 个 | 1.00 | 2017/5/22 |
| 71 | 柔性接头[KDT-（I）DN600 P=1.6MPa] | 个 | 1.00 | 2017/5/22 |
| 72 | 柔性接头[KDT-（I）DN600 P=1.6MPa] | 个 | 2.00 | 2017/5/22 |
| 73 | 柔性接头[KDT-（I）DN600 P=1.6MPa] | 个 | 1.00 | 2017/5/22 |
| 74 | 塑料缓冲器 FOR 65CYL30-30-11JBL | 个 | 10.00 | 2017/8/17 |
| 75 | 密封垫片[厂家提货号：39487434] | 个 | 6.00 | 2016/11/1 |
| 76 | 人孔垫片 DN500 PN0.6M | 个 | 18.00 | 2017/9/4 |
| 77 | 隔膜[QBK-40] | 套 | 4.00 | 2017/8/2 |
| 78 | 轻型弹簧垫圈\Φ14 65Mn GB/T859 | 个 | 24.00 | 2017/5/24 |
| 79 | 轻型弹簧垫圈\Φ16 65Mn GB/T859 | 个 | 24.00 | 2017/5/24 |
| 80 | 键[GB/T1096-79 10*120] | 个 | 1.00 | 2017/6/21 |
| 81 | 键[GB/T1096-79 10*120] | 个 | 1.00 | 2017/6/21 |
| 82 | 水室垫片[S1289-23] | 个 | 4.00 | 2017/8/16 |
| 83 | 垫片[F6187-15] | 个 | 4.00 | 2017/8/16 |
| 84 | 黑铁板[GB700 σ=25mm] | 平方米 | 40.00 | 2016/11/7 |
| 85 | 滚珠[SΦ8 FOR ETL-ES DN150 Φ8] | 个 | 1.00 | 2017/11/8 |
| 86 | 滚珠[SΦ8 FOR ETL-ES DN150 Φ8] | 个 | 1.00 | 2017/11/8 |
| 87 | 滚珠[SΦ8 FOR ETL-ES DN150 Φ8] | 个 | 1.00 | 2017/11/8 |
| 88 | 密封圈 seal kit G487 80W332A12LO DN80 | 套 | 4.00 | 2017/9/18 |
| 89 | 外锯齿锁紧垫圈\Φ3 1Cr18Ni9 GB/T862.2 | 个 | 20.00 | 2017/6/23 |
| 90 | 双耳止动垫圈\Φ16 20# GB/T855 | 个 | 20.00 | 2017/6/23 |
| 91 | 平垫圈C级\Φ16 1Cr18Ni9 GB/T95 | 个 | 20.00 | 2017/6/23 |
| 92 | 外锯齿锁紧垫圈\Φ5 1Cr18Ni9 GB/T862.2 | 个 | 20.00 | 2017/6/23 |
| 93 | 外锯齿锁紧垫圈\Φ6 1Cr18Ni9 GB/T862.2 | 个 | 20.00 | 2017/6/23 |
| 94 | 平垫圈C级\Φ12 1Cr18Ni9 GB/T95 | 个 | 20.00 | 2017/6/23 |
| 95 | 六角螺栓\M12×50 1Cr18Ni9Ti GB/T5782 | 个 | 12.00 | 2017/6/23 |
| 96 | 双头螺柱\M16×38 42CrMoE GB/T898A | 个 | 12.00 | 2017/6/23 |
| 97 | 六角螺母\M20 A193 Gr.B7 GB/T6170 | 个 | 12.00 | 2017/6/23 |
| 98 | 轴用弹性挡圈\Φ52 1Cr18Ni9 GB/T894.A | 个 | 12.00 | 2017/6/23 |
| 99 | 对焊钢制管法兰[DN450-PN40 WN MF Ⅰ GB/T9115-2010 | 对 | 1.00 | 2017/3/9 |
| 100 | 对焊钢制管法兰[DN250-PN100 WN MF Ⅰ] | 对 | 1.00 | 2017/3/9 |
| 101 | 对焊钢制管法兰[DN250-PN100 WN MF Ⅰ] | 对 | 1.00 | 2017/5/11 |
| 102 | 对焊法兰\PN40 DN300×9 FM GB/T9115 | 对 | 1.00 | 2017/4/1 |
| 103 | 对焊钢制管法兰[DN80-PN40 WN MF Ⅰ GB/T9115-2010] | 对 | 2.00 | 2017/3/9 |
| 104 | 对焊钢制管法兰[DN50-PN100 WN MF Ⅰ GB/T9115-2010 | 对 | 2.00 | 2017/3/9 |
| 105 | 双头螺柱\M16×110 碳钢 8.8级 GB/T901 | 个 | 50.00 | 2017/3/9 |
| 106 | 平垫圈A级\Φ30 碳钢 140HV GB/T97.1 | 个 | 100.00 | 2017/4/1 |
| 107 | 轻型弹簧垫圈\Φ10 65Mn GB/T859 | 个 | 8.00 | 2017/7/1 |
| 108 | 密封圈[26*2] | 个 | 4.00 | 2017/7/18 |
| 109 | 人孔垫片[1200*1345*3] | 个 | 18.00 | 2017/9/5 |
| 110 | 人孔垫片[1300*1445*3] | 个 | 18.00 | 2017/9/5 |
| 111 | 冷轧碳素结构钢板\δ=2×580×700mm Q235A GB/T11253 | 个 | 16.00 | 2017/5/10 |
| 112 | 冷轧碳素结构钢板\δ=2×580×700mm Q235A GB/T11253 | 个 | 7.00 | 2017/9/14 |
| 113 | 冷轧碳素结构钢板\δ=2×580×700mm Q235A GB/T11253 | 个 | 9.00 | 2017/9/14 |
| 114 | 冷轧碳素结构钢板\δ=2×55×370mm Q235A GB/T11253 | 个 | 8.00 | 2017/5/10 |
| 115 | 冷轧碳素结构钢板\δ=2×55×370mm Q235A GB/T11253 | 个 | 8.00 | 2017/9/14 |
| 116 | 蝶阀密封圈[3”] | 个 | 1.00 | 2016/12/16 |
| 117 | 蝶阀密封圈[4”] | 个 | 1.00 | 2016/12/16 |
| 118 | 蝶阀密封圈[5”] | 个 | 1.00 | 2016/12/16 |
| 119 | 蝶阀密封圈[10”] | 个 | 1.00 | 2016/12/16 |
| 120 | 蝶阀密封圈[16”] | 个 | 1.00 | 2016/12/16 |
| 121 | 球阀密封圈[1”] | 个 | 1.00 | 2016/12/16 |
| 122 | 蝶阀密封圈[14”] | 个 | 1.00 | 2016/12/16 |
| 123 | 球阀密封圈[1.5”] | 个 | 1.00 | 2016/12/16 |
| 124 | 球阀\Q41F-10P DN15 | 个 | 1.00 | 2016/10/12 |
| 125 | 安全阀扳手\安全阀WF0-15TCG-8T10 WCB | 个 | 2.00 | 2017/11/25 |
| 126 | 危急疏水阀填料[令号：核汽82063-3 件号：64-4] | 个 | 2.00 | 2015/9/22 |
| 127 | 危急疏水阀填料[令号：核汽82063-1 件号：81-16] | 个 | 2.00 | 2015/9/22 |
| 128 | 正常疏水阀填料[序号2的令号：核汽82063-3 件号：64-3] | 个 | 4.00 | 2015/9/22 |
| 129 | 钢化硼硅玻璃[[25*40S8P Φ60*12 HG/T21619-1986] | 个 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 130 | 钢化硼硅玻璃[50*50S8P Φ75*15 HG/T21619-1986] | 个 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 131 | 钢化硼硅玻璃[Φ45*12 HG/T21619-1986] | 个 | 2.00 | 2015/3/10 |
| 132 | 六角螺母\M12 不锈钢 A2-50 GB/T6170 | 个 | 2.00 | 2015/1/22 |
| 133 | 螺柱[GB/T899-1988 M24*100] | 个 | 2.00 | 2015/3/10 |
| 134 | 螺柱[M24*110] | 个 | 2.00 | 2015/3/10 |
| 135 | 螺柱[M20*60] | 个 | 2.00 | 2015/3/10 |
| 136 | 六角螺栓\M16×20 碳钢 8.8 GB/T5782 | 个 | 1.00 | 2016/8/26 |
| 137 | 六角螺栓\M16×40 碳钢 8.8 GB/T5782 | 个 | 1.00 | 2016/8/26 |
| 138 | 六角螺栓\M20×90 碳钢 8.8 GB/T5782 | 个 | 1.00 | 2016/8/26 |
| 139 | 六角螺栓\M20×125 碳钢 8.8 GB/T5782 | 个 | 8.00 | 2016/8/26 |
| 140 | 六角螺栓\M14×45 碳钢 8.8 GB/T5782 | 个 | 4.00 | 2016/8/26 |
| 141 | 六角螺栓\M6×10 碳钢 8.8 GB/T5782 | 个 | 4.00 | 2016/8/26 |
| 142 | 六角螺栓\M10×20 碳钢 8.8 GB/T5782 | 个 | 1.00 | 2016/8/26 |
| 143 | 六角螺栓\M18×65 碳钢 8.8 GB/T5782 | 个 | 2.00 | 2016/8/26 |
| 144 | 六角螺栓\M10×40 碳钢 8.8 GB/T5782 | 个 | 2.00 | 2016/8/26 |
| 145 | 六角螺栓\M18×75-45#/45# 8.8级/8级 GB/T5782 | 个 | 4.00 | 2016/7/18 |
| 146 | 六角螺母\M18 45# 8级 GB/T6170 | 个 | 4.00 | 2016/7/18 |
| 147 | 钢化玻璃\45×45×12mm 钢化硼硅玻璃 | 个 | 5.00 | 2016/7/7 |
| 148 | 密封垫[15*20S8B-2 FOR 15*20S8B] | 个 | 48.00 | 2015/3/10 |
| 149 | 钢化硼硅玻璃[15*20S8B 21.3*26.7 Φ45*12] | 个 | 12.00 | 2015/3/10 |
| 150 | 密封垫[20*25S8B-2 FOR 20*25S8B] | 个 | 4.00 | 2016/7/7 |
| 151 | 钢化硼硅玻璃[Φ45*12 HG/T21619-1986] | 个 | 2.00 | 2016/7/7 |
| 152 | 餐巾纸\110×100 3层 | 个 | 10.00 | 2015/2/7 |
| 153 | 钢化硼硅玻璃[40*40S8R HG/T21619-1986 Φ64*12] | 个 | 2.00 | 2016/7/7 |
| 154 | 密封垫[80*80S8R] | 个 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 155 | 钢化硼硅玻璃[80*80S8R HG/T21619-1986 Φ115*19] | 个 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 156 | 密封垫[100*100S8R] | 个 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 157 | 钢化硼硅玻璃[100*100S8R HG/T21619-1986 Φ145*20 | 个 | 1.00 | 2016/7/7 |
| 158 | 垫圈\30 1Cr18Ni9Ti | 个 | 54.00 | 2015/3/9 |
| 159 | 垫圈\30 1Cr18Ni9Ti | 个 | 16.00 | 2015/3/9 |
| 160 | 螺栓/螺母[M30*105/M30 8.8级] | 套 | 8.00 | 2016/7/18 |
| 161 | 螺栓螺母垫[M39*3 L=210] | 套 | 5.00 | 2016/7/18 |
| 162 | 螺栓螺母垫[M30*105 8.8级] | 套 | 8.00 | 2016/7/18 |
| 163 | 平垫圈倒角型A级\Φ12 不锈钢 200HV GB/T97.2 | 个 | 1.00 | 2016/8/18 |
| 164 | 螺母[M12 GB/T6170-2000] | 个 | 1.00 | 2016/8/18 |
| 165 | 金属材料, 碳钢, 小板, 72.5*25, Q235C | 块 | 2.00 | 2015/6/29 |
| 166 | 钢板[δ=2 95*95*2 板状] | 个 | 1.00 | 2016/11/1 |
| 167 | 不锈钢薄板 [厚度0.02mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 12.00 | 2016/2/29 |
| 168 | 不锈钢薄板 [厚度0.02mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 7.00 | 2016/2/29 |
| 169 | 不锈钢薄板 [厚度0.10mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 90.00 | 2017/9/12 |
| 170 | 不锈钢薄板 [厚度0.10mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 100.00 | 2017/10/26 |
| 171 | 不锈钢薄板 [厚度0.10mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 4.00 | 2016/2/29 |
| 172 | 不锈钢薄板 [厚度0.10mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 16.00 | 2016/2/29 |
| 173 | 不锈钢薄板 [厚度0.20mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 17.00 | 2016/2/29 |
| 174 | 不锈钢薄板 [厚度0.20mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 175 | 不锈钢薄板 [厚度0.30mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 17.00 | 2016/2/29 |
| 176 | 不锈钢薄板 [厚度0.30mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 177 | 不锈钢薄板 [厚度0.50mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 90.00 | 2017/9/12 |
| 178 | 不锈钢薄板 [厚度0.50mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 100.00 | 2017/10/26 |
| 179 | 不锈钢薄板 [厚度1.00mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 7.00 | 2016/2/29 |
| 180 | 不锈钢薄板 [厚度1.00mm 宽1m 论斤称重] | 公斤 | 3.00 | 2016/2/29 |
| 181 | 不锈钢板[σ=0.5mm] | ㎡ | 0.50 | 2016/7/22 |
| 182 | 镀锌等边角钢\∠45×45×6mm Q235B+Zn GB/T 706 | m | 16.00 | 2016/11/1 |
| 183 | 钢垫板\25/5T 120x50x0.2 304 | 个 | 8.00 | 2016/8/16 |
| 184 | 钢垫板\25/5T 120x50x0.2 304 | 个 | 8.00 | 2016/8/16 |
| 185 | 钢垫板\25/5T 50×30×0.5 304 | 个 | 22.00 | 2016/8/16 |
| 186 | 钢垫板\25/5T 50×30×0.5 304 | 个 | 22.00 | 2016/8/16 |
| 187 | （安装调整楔B） 钢板[50*30*5] | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 188 | （安装调整楔B） 钢板[50*30*5] | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 189 | 钢垫板\25/5T 50×30×1 304 | 个 | 22.00 | 2016/8/16 |
| 190 | 钢垫板\25/5T 50×30×1 304 | 个 | 22.00 | 2016/8/16 |
| 191 | 钢垫板\25/5T 70×30×0.8 304 | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 192 | 钢垫板\25/5T 70×30×0.8 304 | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 193 | 钢垫板\25/5T 120×50×0.8 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 194 | （安装调整楔B） 钢板[50*30*0.8] | 个 | 22.00 | 2016/8/16 |
| 195 | （安装调整楔B） 钢板[50*30*0.8] | 个 | 22.00 | 2016/8/16 |
| 196 | 钢垫板\25/5T 70×30×2 304 | 个 | 52.00 | 2016/8/16 |
| 197 | 钢垫板\25/5T 70×30×2 304 | 个 | 56.00 | 2016/8/16 |
| 198 | 钢垫板\25/5T 70×30×0.1 304 | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 199 | 钢垫板\25/5T 70×30×0.1 304 | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 200 | （安装调整楔A）钢板[70*30*0.5] | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 201 | （安装调整楔A）钢板[70*30*0.5] | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 202 | 钢垫板\25/5T 70×30×1 304 | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 203 | 钢垫板\25/5T 70×30×1 304 | 个 | 30.00 | 2016/8/16 |
| 204 | 钢垫板\25/5T 120×50×0.8 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 205 | 钢垫板\25/5T 190×40×0.1 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 206 | 钢垫板\25/5T 190×40×0.1 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 207 | 钢垫板\25/5T 190×40×5 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 208 | 钢垫板\25/5T 190×40×5 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 209 | 钢块\120×50×5 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 210 | 钢块\120×50×5 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 211 | 钢垫板\25/5T 70×30×5 304 | 个 | 42.00 | 2016/8/16 |
| 212 | 钢垫板\25/5T 70×30×5 304 | 个 | 42.00 | 2016/8/16 |
| 213 | 钢垫板\25/5T 190×40×0.2 304 | 个 | 8.00 | 2016/8/16 |
| 214 | 钢垫板\25/5T 190×40×0.2 304 | 个 | 8.00 | 2016/8/16 |
| 215 | 钢垫板\25/5T 190×40×0.8 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 216 | 钢垫板\25/5T 190×40×0.8 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 217 | 钢垫板\25/5T 120×50×2 304 | 个 | 8.00 | 2016/8/16 |
| 218 | 钢垫板\25/5T 120×50×2 304 | 个 | 8.00 | 2016/8/16 |
| 219 | 钢垫板\25/5T 50×30×0.2 304 | 个 | 40.00 | 2016/8/16 |
| 220 | 钢垫板\25/5T 50×30×0.2 304 | 个 | 40.00 | 2016/8/16 |
| 221 | （安装调整楔A）钢板[70*30*0.2] | 个 | 56.00 | 2016/8/16 |
| 222 | （安装调整楔A）钢板[70*30*0.2] | 个 | 56.00 | 2016/8/16 |
| 223 | 钢垫板\25/5T 50×30×2 304 | 个 | 40.00 | 2016/8/16 |
| 224 | 钢垫板\25/5T 50×30×2 304 | 个 | 40.00 | 2016/8/16 |
| 225 | 钢垫板\25/5T 50×30×0.1 304 | 个 | 22.00 | 2016/8/16 |
| 226 | 钢垫板\25/5T 50×30×0.1 304 | 个 | 22.00 | 2016/8/16 |
| 227 | 钢垫板\25/5T 120×50×0.5 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 228 | 钢垫板\25/5T 120×50×0.5 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 229 | （调整垫片） 钢板[190*40*1] | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 230 | （调整垫片） 钢板[190*40*1] | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 231 | 钢垫板\25/5T 190×40×0.5 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 232 | 钢垫板\25/5T 190×40×0.5 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 233 | 钢垫板\25/5T 120×50×1 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 234 | 钢垫板\25/5T 120×50×1 304 | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 235 | （安装调整楔）钢板[120*50*0.1] | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 236 | （安装调整楔）钢板[120*50*0.1] | 个 | 6.00 | 2016/8/16 |
| 237 | 角钢[L40*4mm GB9787-88] | m | 18.00 | 2016/5/10 |
| 238 | 螺杆\M10×1000 42CrMo GB/T15389 | m | 34.00 | 2016/5/10 |
| 239 | 自行车内胎[28/32C美嘴32mm 根] | 个 | 10.00 | 2016/5/10 |
| 240 | 密封组件\WINSSJ0400-RAYG 2T0685/26+700 | 套 | 1.00 | 2016/4/19 |
| 241 | 填料\VANISC0100-FG 2L1845/68 | 个 | 1.00 | 2016/4/19 |
| 242 | 视频编码器\HUSS-E4 | 台 | 1.00 | 2016/2/29 |
| 243 | 堵头 FOR 14632-1 DN100[3/4"] | 件 | 1.00 | 2015/8/11 |
| 244 | 密封垫 | 个 | 1.00 | 2015/12/25 |
| 245 | 密封垫片 | 个 | 1.00 | 2015/12/25 |
| 246 | 密封垫片 | 个 | 1.00 | 2015/12/25 |
| 247 | 密封垫片 | 个 | 1.00 | 2015/12/25 |
| 248 | 密封垫片 | 个 | 1.00 | 2015/12/25 |
| 249 | 标识牌[发电机氢冷器] | 个 | 1.00 | 2015/12/25 |
| 250 | 标识牌[发电机氢冷器] | 个 | 1.00 | 2015/12/25 |