附件2：

福建外贸大厦消防应急电源铅酸蓄电池（以旧换新）采购项目报价表

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V100Ah |  | 个 | 68 |  |  |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V80Ah |  | 个 | 48 |  |  |  |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 12V40Ah |  | 个 | 96 |  |  |  |
| 4 | 铅酸蓄电池 | 12V33Ah |  | 个 | 592 |  |  |  |
| 总计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注:以上报价为铅酸蓄电池采用“以旧换新”形式采用，含税费、人工、安装、拆卸、搬运等所有费用，以上提供的铅酸蓄电池均为原厂，33Ah铅酸蓄电池免费质保至少1年，33Ah以上铅酸蓄电池免费质保3年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（加盖公章） ：

法定代表人或授权委托人签字：

年     月     日